{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["JORD","FERSK SEDIMENT","GRUNDVAND","FERSK OVERFLADEVAND","LUFT AKTIV","LUFT PASSIV"],"not_rendered":{"charts":0,"images":5,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"JORD","index":0,"n_rows":93,"n_cols":6,"rows_kept":93,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3],[0,2,0,3]]}
[]
["Region Hovedstaden"]
["Oversigt over varenummer/analysepakker og emballage til jordprøver"]
[]
[]
["Pakkenavn","Stofgruppe/analysepakke","Parameter/parametre","Leveringstid, Arbejdsdage","Emballage nummer","Emballagetype"]
["AAC","Blanding af prøver","Blanding af prøver (optil 5 enkelt stik). Leveringstiden er indeholdt i analysetid for valgte parametre.",null,38,"1 stk Rilsanpose jord"]
["AAB","MIS-forbehandling af jordprøver inden metalanalyser ","MIS-forbehandling af jordprøver inden metalanalyser ",10,38,"1 stk Rilsanpose jord"]
["AAD","pH","pH",7,38,"1 stk Rilsanpose med 200g jord"]
["AAE","PID (efter 16 timer) ","PID (efter 16 timer) ",1,38,"1 stk Rilsanpose jord"]
["AAF","Fluorid, vandopløselig","Fluorid, vandopløselig",10,38,"1 stk Rilsanpose jord"]
["AAG","Cyanid-pakke","Total cyanid, syreflygtig cyanid",7,38,"1 stk Rilsanpose jord"]
["AAH","6 Tungmetaller","Bly, cadmium, chrom, kobber, nikkel, zink",7,38,"1 stk Rilsanpose jord"]
["AEI","6 Tungmetaller -hasteanalyse","Som ovenfor",2,38,"1 stk Rilsanpose jord"]
["AAI","Antimon","Supplerende til 6 tungmetaller",10,null,"Inkl. i emballage til 6 tungmetaller"]
["AAJ","Arsen","Supplerende til 6 tungmetaller",7,null,"Inkl. i emballage til 6 tungmetaller"]
["AAK","Barium","Supplerende til 6 tungmetaller",7,null,"Inkl. i emballage til 6 tungmetaller"]
["AAL","Chrom (VI)","Supplerende til 6 tungmetaller",7,null,"Inkl. i emballage til 6 tungmetaller"]
["AAM","Jern","Supplerende til 6 tungmetaller",7,null,"Inkl. i emballage til 6 tungmetaller"]
["AAN","Kviksølv","Supplerende til 6 tungmetaller",7,null,"Inkl. i emballage til 6 tungmetaller"]
["AAO","Lithium","Supplerende til 6 tungmetaller",7,null,"Inkl. i emballage til 6 tungmetaller"]
["AAP","Molybdæn","Supplerende til 6 tungmetaller",7,null,"Inkl. i emballage til 6 tungmetaller"]
["AAQ","Selen","Supplerende til 6 tungmetaller",7,null,"Inkl. i emballage til 6 tungmetaller"]
["AAR","Sølv","Supplerende til 6 tungmetaller",10,null,"Inkl. i emballage til 6 tungmetaller"]
["AEB","Thallium","Supplerende til 6 tungmetaller",7,null,"Inkl. i emballage til 6 tungmetaller"]
["AAS","Vanadium","Supplerende til 6 tungmetaller",7,null,"Inkl. i emballage til 6 tungmetaller"]
["AAT","Tin","Supplerende til 6 tungmetaller",7,null,"Inkl. i emballage til 6 tungmetaller"]
["AAU","Pakke: 6 tungmetaller, pH, TOC og carbonatindhold","Bly, cadmium, chrom, kobber, nikkel, zink, pH, TOC og carbonatindhold",10,"2x38","2 stk Rilsanpose jord"]
["AAV","Antimon","Alene",10,38,"1 stk Rilsanpose jord"]
["AAW","Arsen","Alene",7,38,"1 stk Rilsanpose jord"]
["AAX","Barium","Alene",7,38,"1 stk Rilsanpose jord"]
["AAY","Bly","Alene",7,38,"1 stk Rilsanpose jord"]
["AAZ","Cadmium","Alene",7,38,"1 stk Rilsanpose jord"]
["ABA","Crom","Alene",7,38,"1 stk Rilsanpose jord"]
["ABB","Crom (VI)","Alene",10,38,"1 stk Rilsanpose jord"]
["ABC","Jern","Alene",7,38,"1 stk Rilsanpose jord"]
["ABD","Kobber","Alene",7,38,"1 stk Rilsanpose jord"]
["ABE","Kviksølv","Alene",7,38,"1 stk Rilsanpose jord"]
["ABF","Lithium","Alene",7,38,"1 stk Rilsanpose jord"]
["ABG","Molybdæn","Alene",7,38,"1 stk Rilsanpose jord"]
["ABH","Nikkel","Alene",7,38,"1 stk Rilsanpose jord"]
["ABI","Selen","Alene",7,38,"1 stk Rilsanpose jord"]
["ABJ","Sølv","Alene",10,38,"1 stk Rilsanpose jord"]
["ABK","Thallium","Alene",7,38,"1 stk Rilsanpose jord"]
["ABL","Vanadium","Alene",7,38,"1 stk Rilsanpose jord"]
["ABM","Tin","Alene",7,38,"1 stk Rilsanpose jord"]
["ABN","Zink","Alene",7,38,"1 stk Rilsanpose jord"]
["ABO","Metaller pakke 1","Barium, kviksølv, antimon, vanadium, molydæn, tin og bor ",10,38,"1 stk Rilsanpose jord"]
["ABP","Metaller pakke 2","Arsen, kobolt, magnesium, mangan og selen",7,38,"1 stk Rilsanpose jord"]
["ABQ","Organotin forbindelser","MBT-Sn, DBT-Sn og TBT-Sn",15,"28 + 38","1 stk 100 ml jordglas + 1 stk Rilsanpose jord"]
["ABR","Organotin forbindelser inkl. triphenyltin","MBT-Sn, DBT-Sn, TBT-Sn og TPhT-Sn",15,"28 + 38","1 stk 100 ml jordglas + 1 stk Rilsanpose jord"]
["ABS","Aromatiske kulbrinter (BTEXN)","Benzen, toluen, ethylbenzen, xylener, napthalen, BTEX total",7,"28 + 38","1 stk 100 ml jordglas + 1 stk Rilsanpose jord"]
["ABT","Total kulbrinter (fraktioner)","CH6-C10, >C10-C15, >C15-C20, >C20-C35, Sum af CH6-C35",7,"28 + 38","1 stk 100 ml jordglas + 1 stk Rilsanpose jord"]
["ABU","Total kulbrinter m. BTEXN","C6H6-C10, >C10-C15, >C15-C20, >C20-C35, Sum af C6H6-C35, Benzen, toluen, ethylbenzen, xylener, napthalen, BTEX total",7,"28 + 38","1 stk 100 ml jordglas + 1 stk Rilsanpose jord"]
["AEH","Total kulbrinter m. BTEXN-hasteanalyse","Som ovenfor",2,"28 + 38","1 stk 100 ml jordglas + 1 stk Rilsanpose jord"]
["ABV","Total kulbrinter (fraktioner) efter florisil-oprensning (fjernelse af de naturlige kulbrinter)","CH6-C10, >C10-C15, >C15-C20, >C20-C35, Sum af CH6-C35",7,"28 + 38","1 stk 100 ml jordglas + 1 stk Rilsanpose jord"]
["ABW","PAH","Fluoranthen, benzo(b+j+k)fluoranthen, benzo(a)pyren, dibenz(a,h)anthracen, indeno(1,2,3-cd)pyren, sum af 7 PAHer (efter MST)",7,"28 + 38","1 stk 100 ml jordglas + 1 stk Rilsanpose jord"]
["AEG","PAH - hasteanalyse","Som ovenfor",2,"28 + 38","1 stk 100 ml jordglas + 1 stk Rilsanpose jord"]
["ABX","PAH (16 EPA-stoffer)","Naphtalen, acenaphtylen, acenaphten, phenanthren, anthracen, fluoren, fluoranthen, pyren, benzo(a)anthracen, chrysen (eller chrysen/triphenylen), benzo(b+j+k)fluoranthen, benzo(a)pyren, indeno(1,2,3-cd)pyren, dibenzo(a,h)anthracen, benzo(ghi)perylen, sum af 16 PAHer (EPA)",7,"28 + 38","1 stk 100 ml jordglas + 1 stk Rilsanpose jord"]
["ABY","Total kulbrinter + PAH","C6H6-C10, >C10-C15, >C15-C20, >C20-C35, sum C6H6-C35, fluoranthen, benzo(b+j+k)fluoranthen, benzo(a)pyren, dibenz(a,h)anthracen, indeno(1,2,3-cd)pyren, sum af PAH (efter MST)",7,"2x28 + 38","2 stk 100 ml jordglas + 1 stk Rilsanpose jord"]
["ABZ","Total kulbrinter m. BTEXN + PAH","C6H6-C10, >C10-C15, >C15-C20, >C20-C35, sum C6H6-C35, benzen, toluen, ethylbenzen, xylener, napthalen, BTEX total, fluoranthen, benzo(b+j+k)fluoranthen, benzo(a)pyren, dibenz(a,h)anthracen, indeno(1,2,3-cd)pyren, sum af PAH (efter MST)",7,"2x28 + 38","2 stk 100 ml jordglas + 1 stk Rilsanpose jord"]
["ACA","Total kulbrinter m. BTEXN + PAH + 6 Tungmetaller","C6H6-C10, >C10-C15, >C15-C20, >C20-C35, sum C6H6-C35, benzen, toluen, ethylbenzen, xylener, napthalen, BTEX total, fluoranthen, sum af 3 benzfluoranthener (b+j+k), benzo(a)pyren, dibenz(a,h)anthracen, indeno(1,2,3-cd)pyren, sum af PAH (efter MST), Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Zn",7,"2x28 + 38","2 stk 100 ml jordglas + 1 stk Rilsanpose jord"]
["AEF","Total kulbrinter m. BTEXN + PAH + 6 Tungmetaller -hasteanalyse","Som ovenfor",2,"2x28 + 38","2 stk 100 ml jordglas + 1 stk Rilsanpose jord"]
["ACY","Total kulbrinter + PAH + 6 Tungmetaller","C6H6-C10, >C10-C15, >C15-C20, >C20-C35, sum C6H6-C35, fluoranthen, benzo(b+j+k)fluoranthen, benzo(a)pyren, dibenz(a,h)anthracen, indeno(1,2,3-cd)pyren, sum af PAH (efter MST), Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Zn",7,"2x28 + 38","2 stk 100 ml jordglas + 1 stk Rilsanpose jord"]
["AEE","Total kulbrinter + PAH + 6 Tungmetaller -hasteanalyse","Som ovenfor",2,"2x28 + 38","2 stk 100 ml jordglas + 1 stk Rilsanpose jord"]
["ACX","TOC (totalt organisk kulstof)","TOC",7,38,"1 stk Rilsanpose jord"]
["ACB","Total kulbrinter + PAH + 6 Tungmetaller + TOC (Totalt organisk kulstof)","C6H6-C10, >C10-C15, >C15-C20, >C20-C35, sum C6H6-C35, fluoranthen, benzo(b+j+k)fluoranthen, benzo(a)pyren, dibenz(a,h)anthracen, indeno(1,2,3-cd)pyren, sum af PAH (efter MST), Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Zn. TOC",7,"2x28 + 38","2 stk 100 ml jordglas + 1 stk Rilsanpose jord"]
["ACC","PAH + 6 Tungmetaller","Fluoranthen, sum af 3 benzfluoranthener (b+j+k), benzo(a)pyren, dibenz(a,h)anthracen, indeno(1,2,3-cd)pyren, sum af PAH (efter MST), Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Zn",7,"28 + 38","1 stk 100 ml jordglas + 1 stk Rilsanpose jord"]
["ACD","Styren","Styren",8,"28 + 38","1 stk 100 ml jordglas + 1 stk Rilsanpose jord"]
["ACE","Chlorerede opløsningsmidler","Chloroform, 1,1,1-trichlorethan, tetrachlormethan, trichlorethylen, tetrachlorethylen",7,"28 + 38","1 stk 100 ml jordglas + 1 stk Rilsanpose jord"]
["AED","Chlorerede opløsningsmidler -hasteanalyse","Som ovenfor",2,"28 + 38","1 stk 100 ml jordglas + 1 stk Rilsanpose jord"]
["ACF","Chlorerede nedbrydningsprodukter","1,1-dichlorethylen, trans-1,2-dichlorethylen, cis-1,2-dichlorethylen, 1,1-dichlorethan, vinylchlorid",7,"28 + 38","1 stk 100 ml jordglas + 1 stk Rilsanpose jord"]
["ACG","Chlorerede opløsningsmidler m. nedbrydningsprodukter","Chloroform, 1,1,1-trichlorethan, tetrachlormethan, trichlorethylen, tetrachlorethylen, 1,1-dichlorethylen, trans-1,2-dichlorethylen, cis-1,2-dichlorethylen, 1,1-dichlorethan, vinylchlorid",7,"28 + 38","1 stk 100 ml jordglas + 1 stk Rilsanpose jord"]
["AEC","Chlorerede opløsningsmidler m. nedbrydningsprodukter -hasteanalyse","Som ovenfor",2,"28 + 38","1 stk 100 ml jordglas + 1 stk Rilsanpose jord"]
["ACH",159,"Chloroform, 1,1,1-trichlorethan, tetrachlormethan, trichlorethylen, tetrachlorethylen, C6H6-C10, >C10-C15, >C15-C20, >C20-C35, Sum af C6H6-C35",7,"2x28 + 38","2 stk 100 ml jordglas + 1 stk Rilsanpose jord"]
["ACI","Chlorerede opløsningsmidler + Total kulbrinter (fraktioner) m. BTEXN","Chloroform, 1,1,1-trichlorethan, tetrachlormethan, trichlorethylen, tetrachlorethylen, C6H6-C10, >C10-C15, >C15-C20, >C20-C35, Sum af C6H6-C35, benzen, toluen, ethylbenzen, xylener, napthalen, BTEX total",7,"2x28 + 38","2 stk 100 ml jordglas + 1 stk Rilsanpose jord"]
["ACJ","Chlorerede opløsningsmidler m. nedbrydningsprodukter + Total kulbrinter (fraktioner)","Chloroform, 1,1,1-trichlorethan, tetrachlormethan, trichlorethylen, tetrachlorethylen, 1,1-dichlorethylen, trans-1,2-dichlorethylen, cis-1,2-dichlorethylen, 1,1-dichlorethan, vinylchlorid, C6H6-C10, >C10-C15, >C15-C20, >C20-C35, Sum af C6H6-C35",7,"2x28 + 38","2 stk 100 ml jordglas + 1 stk Rilsanpose jord"]
["ACK","Chlorerede opløsningsmidler m. nedbrydningsprodukter + Total kulbrinter (fraktioner) m. BTEXN","Chloroform, 1,1,1-trichlorethan, tetrachlormethan, trichlorethylen, tetrachlorethylen, 1,1-dichlorethylen, trans-1,2-dichlorethylen, cis-1,2-dichlorethylen, 1,1-dichlorethan, vinylchlorid, C6H6-C10, >C10-C15, >C15-C20, >C20-C35, Sum af C6H6-C35, benzen, toluen, ethylbenzen, xylener, napthalen, BTEX total",7,"2x28 + 38","2 stk 100 ml jordglas + 1 stk Rilsanpose jord"]
["ACL","Phenoler","Phenol, 2-methylphenol, 3-methylphenol, 4-methylphenol, 2,3-dimethylphenol, 2,4-dimethylphenol, 2,5-dimethylphenol, 2,6-dimethylphenol, 3,4-dimethylphenol, 3,5-dimethylphenol, Phenoler (total)",10,"28 + 38","1 stk 100 ml jordglas + 1 stk Rilsanpose jord"]
["ACM","Chlorphenoler","4-chlor-2-methylphenol, 6-chlor-2-methylphenol, 2,4-dichlorphenol, 2,6-dichlorphenol, 2,4,6-trichlorphenol, 2,3,4,6-tetrachlorphenol, pentachlorphenol, sum af mono-, di-, tri- og tetra-chlorphenoler",10,"28 + 38","1 stk 100 ml jordglas + 1 stk Rilsanpose jord"]
["ACN","Phenoler og chlorphenoler","Phenol, 2-methylphenol, 3-methylphenol, 4-methylphenol, 2,3-dimethylphenol, 2,4-dimethylphenol, 2,5-dimethylphenol, 2,6-dimethylphenol, 3,4-dimethylphenol, 3,5-dimethylphenol, 4-chlor-2-methylphenol, 6-chlor-2-methylphenol, 2,4-dichlorphenol, 2,6-dichlorphenol, 2,4,6-trichlorphenol, 2,3,4,6-tetrachlorphenol, pentachlorphenol, phenoler (total), sum af mono-, di-, tri- og tetra-chlorphenoler",10,"28 + 38","1 stk 100 ml jordglas + 1 stk Rilsanpose jord"]
["ACO","Phthalater","Diethylphthalat (DEP), Dimethylphthalat (DMP), dibutylphthalat (DBP), butylbenzylphthalat (BBP), di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP), di-n-octylphthalat (DOP), sum 6 phthalater",10,"28 + 38","1 stk 100 ml jordglas + 1 stk Rilsanpose jord"]
["ACP","PCB","PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180, PCB sum af 7 stk.",10,"28 + 38","1 stk 100 ml jordglas + 1 stk Rilsanpose jord"]
["ACQ","Asbest indhold","Asbest (kvalitativ bestemmelse)",10,45,"1 stk 2,5 L spand og rilsanpose."]
["ACR","Asbest-pakke","Asbest (kvantitativ bestemmelse min aktinolit, amosit, antofyllit, chrocidolit, chrysolit, tremolit)",10,"2x38","2 stk Rilsanpose jord\nOBS! Rilsanposen skal være dobbel"]
["ACS","PFAS (Perfluor- og Polyfluor- Alkyl Stoffer) 22 stk jf MST\n","PFAS 22 stk.: PFBS, PFPeS, PFHxS, PFHpS, PFOS, PFNS, PFDS, PFTrS, PFOSA, 6:2 FTS, PFBA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFNA, PFDA, PFUnDA, PFDoDA, PFTrDA, PFUnDS, PFDoDS og PEPeA. Sum (PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS). Sum 22 PFAS. Svarende til MST.",15,95,"1 stk 500 ml engangs plastflaske med bredt hvidt låg (Sverige)"]
["ACT","Jordpesticider (gartnerier, planteskoler, frugtplantager, skovbrug)","Aldrin, alfa-cypermethrin, atrazin, captafol, captan, cypermethrin, DDD (op' + pp'), DDE (op' + pp'), DDT (op' + pp'), deltamethrin, desethylatrazin (DE-atrazin), desisopropylatrazin (DIP-atrazin), dichlobenil, 2,6-dichlorbenzamid (BAM), dieldrin, endosulfan alpha, endosulfan beta, esfenvalerat, fenvalerat, lindan (gamma-HCH), malathion, parathion (parathion-ethyl), parathion-methyl, permethrin, quintozen, simazin, terbutylazin, tetradifon, trifluralin, vinclozolin",15,"28 + 3 x 38","1 stk 100 ml jordglas + 3 stk Rilsanpose (Eurofins, Sofia Berlin(kun pose))"]
["ACU","Pesticider, jord, supplerende (ved positiv viden om brug)","Bitertanol, Diazinon, Dichlofluanid, Dicofol, Dodemorph, Fenarimol",15,"28 + 38","1 stk 100 ml jordglas + 1 stk Rilsanpose jord"]
["ACV","DDT og nedbrydningsprodukter (skovbrug)","op'-DDT, pp'-DDT, op'-DDE, pp'-DDE, op'-DDD, pp'-DDD",10,"28 + 38","1 stk 100 ml jordglas + 1 stk Rilsanpose jord"]
["AEJ","PFAS 35","4:2 FTS, 6:2 FTS, 8:2 FTS, HPFHpA, P37DMOA, PFDA, PFBA, PFBS, PFDoDA, PFTrDA, PFDS, PFHpA, PFHpS, PFHxA, PFHxDA, PFHxS, PFNA, PFA, PFOS, PFOSA, PFPeA, PFTeDA, PFUnDA, EtFOSA, EtFOSAA, EtFOSE, MeFOSAA, MeFOSE, MeFOSA, FOSAA, PFPeS, PFNS, PFDoDS, PFTrDS, PFUnDS, sum af 4 PFAS, sum af 20 PFAS (EU 2020/2184), sum af 21 PFAS (LIVSFS 2022:12)",15,95,"1 stk 500 ml engangs plastflaske med bredt hvidt låg (Sverige)"]
["AEK","PFAS 30 TOP","PFBS (TOP), PFHxS (TOP), PFHxA (TOP), PFHpA (TOP), PFOA (TOP), PFDA (TOP), PFNA (TOP), PFOSA (TOP), PFUnDA (TOP), PFDoDA (TOP), PFTeDA (TOP), P37DMOA (TOP), HPFHpA (TOP), 6:2 FTS (TOP), PFBA (TOP), PFPeA (TOP), PFHpS (TOP), PFOS (TOP), EtFOSAA (TOP), 8:2 FTS (TOP), PFTrDA (TOP), PFHxDA (TOP), 4:2 FTS (TOP), PFDS (TOP), MeFOSA (TOP), EtFOSA (TOP), MeFOSE (TOP), EtFOSE (TOP), MeFOSAA (TOP), FOSAA (TOP), sum af PFAS TOP ",15,95,"1 stk 500 ml engangs plastflaske med bredt hvidt låg (Sverige)"]
["AEL","EOF","EOF",15,95,"1 stk 500 ml engangs plastflaske med bredt hvidt låg (Sverige)"]
["AEM","PFAS 41 (PFAS 35 + PFAS 30)","PFBS, PFHxA, PFHpA, PFDA, PFOSA, PFUnDA, \nPFDoDA, PFTeDA, 6:2 FTS, PFBA, PFPeA, PFHpS, PFHxDA, PFDS, PFTrDA, PFODA, \n8:2 FTOH, 6:2 FTOH, PFDoS, PFNS, PFPeS, DONA, HFPO-DA (genX), PFTrDS, PFUnDS, PFOA, PFNA, PFOS, PFHxS, C6O4, P37DMOA, HPFHpA, 8:2 FTS, 4:2 FTS, EtFOSAA, MeFOSA, EtFOSA, MeFOSE, EtFOSE, MeFOSAA, FOSAA",15,95,"1 stk 500 ml engangs plastflaske med bredt hvidt låg (Sverige)"]

{"sheet":"FERSK SEDIMENT","index":1,"n_rows":30,"n_cols":6,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,2,0,3],[3,1,3,3]]}
[]
["Region Hovedstaden"]
["Oversigt over varenummer/analysepakker og emballage til fersk sediment prøver"]
[]
[]
["Pakkenavn","Stofgruppe/analysepakke","Parameter/parametre","Leveringstid, Arbejdsdage","Emballage nummer","Emballagetype"]
["AAB","6 Tungmetaller","Bly, cadmium, chrom, kobber, nikkel, zink",7,38,"1 stk Rilsanpose jord"]
["AAC","Antimon","Supplerende til 6 tungmetaller",7,null,"Inkl. i emballage til 6 tungmetaller"]
["AAD","Arsen","Supplerende til 6 tungmetaller",7,null,"Inkl. i emballage til 6 tungmetaller"]
["AAE","Barium","Supplerende til 6 tungmetaller",7,null,"Inkl. i emballage til 6 tungmetaller"]
["AAF","Crom (VI)","Supplerende til 6 tungmetaller",7,null,"Inkl. i emballage til 6 tungmetaller"]
["AAG","Kviksølv","Supplerende til 6 tungmetaller",7,null,"Inkl. i emballage til 6 tungmetaller"]
["AAH","Jern","Supplerende til 6 tungmetaller",7,null,"Inkl. i emballage til 6 tungmetaller"]
["AAI","Lithium","Supplerende til 6 tungmetaller",7,null,"Inkl. i emballage til 6 tungmetaller"]
["AAJ","Sølv","Supplerende til 6 tungmetaller",7,null,"Inkl. i emballage til 6 tungmetaller"]
["AAK","Thallium","Supplerende til 6 tungmetaller",7,null,"Inkl. i emballage til 6 tungmetaller"]
["AAL","Tin","Supplerende til 6 tungmetaller",7,null,"Inkl. i emballage til 6 tungmetaller"]
["AAM","Organotin forbindelser","MBT-Sn, DBT-Sn og TBT-Sn",15,"28 + 38","1 stk 100 ml jordglas + 1 stk Rilsanpose jord"]
["AAN","Organotin forbindelser inkl. triphenyltin","MBT-Sn, DBT-Sn, TBT-Sn og TPhT-Sn",15,"28 + 38","1 stk 100 ml jordglas + 1 stk Rilsanpose jord"]
["AAO","Total kulbrinter (fraktioner)","CH6-C10, >C10-C15, >C15-C20, >C20-C35, Sum af CH6-C35",7,"28 + 38","1 stk 100 ml jordglas + 1 stk Rilsanpose jord"]
["AAY","Aromatiske kulbrinter (BTEXN)","Benzen, toluen, ethylbenzen, xylener, napthalen, BTEX total",7,"28 + 38","1 stk 100 ml jordglas + 1 stk Rilsanpose jord"]
["AAQ","Total kulbrinter m. BTEXN","C6H6-C10, >C10-C15, >C15-C20, >C20-C35, Sum af C6H6-C35, Benzen, toluen, ethylbenzen, xylener, napthalen, BTEX total",7,"28 + 38","1 stk 100 ml jordglas + 1 stk Rilsanpose jord"]
["AAR","Total kulbrinter m. BTEXN + PAH + 6 Tungmetaller","C6H6-C10, >C10-C15, >C15-C20, >C20-C35, sum C6H6-C35, benzen, toluen, ethylbenzen, xylener, napthalen, BTEX total, fluoranthen, sum af 3 benzfluoranthener (b+j+k), benzo(a)pyren, dibenz(a,h)anthracen, indeno(1,2,3-cd)pyren, sum af PAH (efter MST), Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Zn",7,"2x28 + 38","2 stk 100 ml jordglas + 1 stk Rilsanpose jord"]
["AAS","Phenoler","Phenol, 2-methylphenol, 3-methylphenol, 4-methylphenol, 2,3-dimethylphenol, 2,4-dimethylphenol, 2,5-dimethylphenol, 2,6-dimethylphenol, 3,4-dimethylphenol, 3,5-dimethylphenol, Phenoler (total)",10,"28 + 38","1 stk 100 ml jordglas + 1 stk Rilsanpose jord"]
["AAT","Chlorphenoler","4-chlor-2-methylphenol, 6-chlor-2-methylphenol, 2,4+2,5-dichlorphenol, 2,6-dichlorphenol, 2,4,6-trichlorphenol, 2,3,4,6-tetrachlorphenol, pentachlorphenol, sum af mono-, di-, tri- og tetra-chlorphenoler",10,"28 + 38","1 stk 100 ml jordglas + 1 stk Rilsanpose jord"]
["AAU","Phenoler og chlorphenoler","Phenol, 2-methylphenol, 3-methylphenol, 4-methylphenol, 2,3-dimethylphenol, 2,4-dimethylphenol, 2,5-dimethylphenol, 2,6-dimethylphenol, 3,4-dimethylphenol, 3,5-dimethylphenol, 4-chlor-2-methylphenol, 6-chlor-2-methylphenol, 2,4+2,5-dichlorphenol, 2,6-dichlorphenol, 2,4,6-trichlorphenol, 2,3,4,6-tetrachlorphenol, pentachlorphenol, phenoler (total), sum af mono-, di-, tri- og tetra-chlorphenoler",10,"28 + 38","1 stk 100 ml jordglas + 1 stk Rilsanpose jord"]
["AAV","PCB","PCB congen 28, PCB congen 52, PCB congen 101, PCB congen 118, PCB congen 138, PCB congen 153, PCB congen 180, PCB, sum af 7 congener",10,"28 + 38","1 stk 100 ml jordglas + 1 stk Rilsanpose jord"]
["AAW","PFAS 22 stk.","PFAS 22 stk.: PFBS, PFPeS, PFHxS, PFHpS, PFOS, PFNS, PFDS, PFTrS, PFOSA, 6:2 FTS, PFBA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFNA, PFDA, PFUnDA, PFDoDA, PFTrDA, PFUnDS, PFDoDS og PEPeA. Sum (PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS). Sum 22 PFAS. Svarende til MST.",15,95,"1 stk 500 ml engangs plastflaske med bredt hvidt låg (Sverige)"]
["ABA","PFAS 24 inkl. sum 4 og 24","PFBS, PFHxA, PFHpA, PFDA, PFUnDA, \nPFDoDA, PFTeDA, PFBA, PFPeA, PFHpS, PFHxDA, PFDS, PFTrDA, PFODA, 8:2 FTOH, 6:2 FTOH, PFPeS, DONA, HFPO-DA (genX), PFOA, PFNA, PFOS, PFHxS, C6O4, sum af 4 PFAS, sum af 24 PFAS (PFOA ækvivalenter)",15,95,"1 stk 500 ml engangs plastflaske med bredt hvidt låg (Sverige)"]
["AAZ","PFAS 30 inkl. sum 4, 22 og 24","PFBS, PFHxA, PFHpA, PFDA, PFOSA, PFUnDA, \nPFDoDA, PFTeDA, 6:2 FTS, PFBA, PFPeA, PFHpS, PFHxDA, PFDS, PFTrDA, PFODA, \n8:2 FTOH, 6:2 FTOH, PFDoS, PFNS, PFPeS, DONA, HFPO-DA (genX), PFTrDS, PFUnDS, PFOA, PFNA, PFOS, PFHxS, C6O4, sum af 4 PFAS, sum af 22 PFAS, sum af 24 PFAS (PFOA ækvivalenter)",15,95,"1 stk 500 ml engangs plastflaske med bredt hvidt låg (Sverige)"]

{"sheet":"GRUNDVAND","index":2,"n_rows":175,"n_cols":6,"rows_kept":175,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3],[0,2,0,3],[174,1,174,3]]}
[]
["Region Hovedstaden"]
["Oversigt over varenummer/analysepakker og emballage til grundvandsprøver"]
[]
[]
["Pakkenavn","Stofgruppe/analysepakke","Parameter/parametre","Leveringstid, Arbejdsdage","Emballage nummer","Emballage-type"]
["AAB","Hovedbestanddele (Boringskontrol)","Inddampningsrest, NVOC, calcium, magnesium, natrium, kalium, ammoniak+ammonium, jern, mangan, hydrogencarbonat, chlorid, sulfat, nitrat, nitrit, total-P, fluorid, aggressiv kuldioxid, nikkel, svovlbrinte (sulfid), methan, kationer (total), anioner (total)",10,"55A + 29 + 19 (2 stk)","1 sæt Boringskontrolpakke uden iltflaske                                                (2 stk 500 ml flaske med rød låg, 1 stk 300 ml brun medicinflaske med CaCO3, 1 stk 30 ml plastrør med syre, 1 stk 100 ml flaske med sort låg), 2 stk 100 ml flaske med 1 komplexbinder, 1 sæt 2 x 20 ml hætteglas"]
["AAC","Hovedbestanddele (Boringskontrol) - feltfiltreret","Inddampningsrest, NVOC, calcium (feltfiltreret), magnesium (feltfiltreret), natrium (feltfiltreret), kalium (feltfiltreret), ammoniak+ammonium (feltfiltreret), jern (feltfiltreret), mangan (feltfiltreret), hydrogencarbonat, chlorid, sulfat, nitrat, nitrit, total-P, fluorid, aggressiv kuldioxid, nikkel (feltfiltreret), svovlbrinte (sulfid), methan, kationer (total), anioner (total)",10,"55A + 29 +  19 (2 stk) + 23A + 23C + 24","1 sæt Boringskontrolpakke uden iltflaske                                                (2 stk 500 ml flaske med rød låg, 1 stk 300 ml brun medicinflaske med CaCO3, 1 stk 30 ml plastrør med syre, 1 stk 100 ml flaske med sort låg) , 2 stk 100 ml flaske med 1 komplexbinder, 1 sæt 2 x 20 ml hætteglas, 1 stk 30 ml plastrør med syre incl. sprøjte og filter, 1 stk 30 ml plastrør uden syre incl. sprøjte og filter, 1 stk. stor sprøjte med 3 filtre."]
["AAD","Hovedbestanddele (Boringskontrol), inkl. arsen, barium og bor","Inddampningsrest, NVOC, calcium, magnesium, natrium, kalium, ammoniak+ammonium, jern, mangan, hydrogencarbonat, chlorid, sulfat, nitrat, nitrit, total-P, fluorid, aggressiv kuldioxid, svovlbrinte (sulfid), methan, nikkel, arsen, barium, bor, kationer (total), anioner (total)",10,"55A + 29 +  19 (2 stk)","2 sæt Boringskontrolpakke uden iltflaske                                                (2 stk 500 ml flaske med rød låg, 1 stk 300 ml brun medicinflaske med CaCO3, 1 stk 30 ml plastrør med syre, 1 stk 100 ml flaske med sort låg), 2 stk 100 ml flaske med 1 komplexbinder, 1 sæt 2 x 20 ml hætteglas"]
["AAE","Hovedbestanddele (Boringskontrol), inkl. arsen, barium og bor - Feltfiltreret ","Inddampningsrest, NVOC, calcium (feltfiltreret), magnesium (feltfiltreret), natrium (feltfiltreret), kalium (feltfiltreret), ammoniak+ammonium (feltfiltreret), jern (feltfiltreret), mangan (feltfiltreret), hydrogencarbonat, chlorid, sulfat, nitrat, nitrit, total-P, fluorid, aggressiv kuldioxid, svovlbrinte (sulfid), methan, nikkel (feltfiltreret), arsen (feltfiltreret), barium (feltfiltreret), bor (feltfiltreret), kationer (total), anioner (total)",10,"55A + 29 +  19 (2 stk) + 23A + 23C + 24","2 sæt Boringskontrolpakke uden iltflaske                                                (2 stk 500 ml flaske med rød låg, 1 stk 300 ml brun medicinflaske med CaCO3, 1 stk 30 ml plastrør med syre, 1 stk 100 ml flaske med sort låg) , 2 stk 100 ml flaske med 1 komplexbinder, 1 sæt 2 x 20 ml hætteglas, 1 stk 30 ml plastrør med syre incl. sprøjte og filter, 1 stk 30 ml plastrør uden syre incl. sprøjte og filter, 1 stk. stor sprøjte med 3 filtre."]
["AAF","Redoxpakke lille","NVOC, Fe(III) = jern (total) - jern (feltfiltreret), jern (total), jern (feltfiltreret), NH4, NO2, NO3, HCO3, SO4",10,"4 + 17 + 23 + 23A","1 stk 500 ml flaske med rød låg, 1 stk 100 ml flaske med sort låg, 1 stk 30 ml plastrør med syre, 1 stk 30 ml plastrør med syre incl. sprøjte og filter"]
["AAG","Redoxpakke, stor","NVOC, Fe(III) = jern (total) - jern (feltfiltreret), jern (total), jern (feltfiltreret), NH4, NO2, NO3, HCO3, SO4, svovlbrinte (sulfid), methan",10,"4 + 17 + 19 (2 stk) + 29 + 23 +23A","1 stk 500 ml flaske med rød låg, 1 stk 100 ml flaske med sort låg, 2 stk 100 ml flaske med 1 komplexbinder, 1 sæt 2 x 20 ml hætteglas, 1 stk 30 ml plastrør med syre, 1 stk 30 ml plastrør med syre incl. sprøjte og filter"]
["AAH","Lossepladsparametre (grundvand)","Suspenderede stoffer, tørstof, glødetab, alkalinitet, BI5, CODCr, ammoniak-ammonium-N, nitrit, nitrat, total-P, total-N, chlorid, jern, svovlbrinte (sulfid), methan",10,"1 + 4 x 4 + 19 (2 stk) + 23 + 29","1 stk 1 L plastflaske med rød låg, 4 stk 500 ml flaske med rød låg,   2 stk 100 ml flaske med 1 komplexbinder, 1 stk 30 ml plastrør med syre,1 sæt 2 x 20 ml hætteglas"]
["AAI","Lossepladsparametre - lille pakke (grundvand)","NVOC,Ammoniak+ammonium-N (ff)  nitrat (ff), nitrit, chlorid, jern (ff), sulfid, methan",10,"17 + 4 + 24 + 23A + 29 + 19 (2 stk) ","1 stk. 100 mL glasflaske med sort låg, fyldes helt, 2 stk. 500 mL plastflaske med rødt låg, 1 stk. 30 mL plastrør med syre inkl. sprøjte og filter, 1 sæt 2 x 20 mL hætteglas med magnetisk låg, 2 stk. 100 mL glasflaske med sort låg med 1 kompleksbinder, 1 stk. stor sprøjte med 3 filtre."]
["AAJ","Suspenderede stoffer","Suspenderende stoffer",10,1,"1 stk 1000 ml flaske med rød låg"]
["AAK","Ilt, opløst ","Ilt, opløst ",7,5,"1 stk 250 ml plastflaske med hvidt tryklåg"]
["AAL","Total-P","Total-P",10,4,"1 stk 500 ml flaske med rød låg"]
["AAM","Total-N","Total -N",10,4,"1 stk 500 ml flaske med rød låg"]
["AAN","NVOC","NVOC",10,17,"1 stk 100 ml flaske med sort låg"]
["AAO","Hydrogencarbonat","Hydrogencarbonat",10,4,"1 stk 500 ml flaske med rød låg"]
["AAP","Hårdhed, total","Hårdhed, total",10,23,"1 stk 30 ml plastrør med syre"]
["AAQ","Calcium","Calcium",10,23,"1 stk 30 ml plastrør med syre"]
["AAR","Magnesium","Magnesium",10,23,"1 stk 30 ml plastrør med syre"]
["AAS","Natrium","Natrium",10,23,"1 stk 30 ml plastrør med syre"]
["AAT","Kalium","Kalium",10,23,"1 stk 30 ml plastrør med syre"]
["AAU","Ammonium","Ammonium",10,4,"1 stk 500 ml flaske med rød låg"]
["AAV","Ammoniak-ammonium-N","Ammoniak-ammonium-N",10,4,"1 stk 500 ml flaske med rød låg"]
["AAW","Chlorid","Chlorid",10,4,"1 stk 500 ml flaske med rød låg"]
["AAX","Sulfat","Sulfat",10,4,"1 stk 500 ml flaske med rød låg"]
["AAY","Nitrat","Nitrat",10,4,"1 stk 500 ml flaske med rød låg"]
["AAZ","Nitrit","Nitrit",10,4,"1 stk 500 ml flaske med rød låg"]
["ABA","Fluorid","Fluorid",10,4,"1 stk 500 ml flaske med rød låg"]
["ABB","Methan","Methan",10,29,"1 sæt 2 x 20 ml hætteglas"]
["ABC","Kaliumpermanganat","Kaliumpermanganat",10,4,"1 stk 500 ml flaske med rød låg"]
["ABD","Svovlbrinte (sulfid)","Svovlbrinte (sulfid)",10,"19 (2 stk)","2 stk 100 ml flaske med 1 komplexbinder"]
["ABE","Cyanid-pakke","Total cyanid, frit (syreflygtigt) cyanid",10,17,"1 stk 100 ml flaske med sort låg"]
["ABF","Bromid, filtreret","Bromid, filtreret",10,4,"1 stk 500 ml flaske med rød låg"]
["ABG","Bromid, feltfiltreret","Bromid, feltfiltreret",10,24,"1 stk 500 ml flaske med rød låg, stor sprøjte med 3 filtre"]
["ABH","Tungmetaller, 6 stk.","Bly, cadmium, chrom, kobber, nikkel, zink",7,23,"1 stk 30 ml plastrør med syre"]
["ABI","Aluminium","Supplerende til Tungmetaller, 6 stk.",7,"-","inkl. i emballage til tungmetaller 6 stk."]
["AFV","Antimon","Supplerende til Tungmetaller, 6 stk.",7,"-","inkl. i emballage til tungmetaller 6 stk."]
["ABJ","Arsen","Supplerende til Tungmetaller, 6 stk.",7,"-","inkl. i emballage til tungmetaller 6 stk."]
["ABK","Barium","Supplerende til Tungmetaller, 6 stk.",7,"-","inkl. i emballage til tungmetaller 6 stk."]
["ABL","Bor","Supplerende til Tungmetaller, 6 stk.",7,"-","inkl. i emballage til tungmetaller 6 stk."]
["ABM","Chrom VI","Supplerende til Tungmetaller, 6 stk.",7,26,"1 stk 30 ml plastrør + EDTA"]
["ABN","Jern","Supplerende til Tungmetaller, 6 stk.",7,"-","inkl. i emballage til tungmetaller 6 stk."]
["ABO","Kviksølv","Supplerende til Tungmetaller, 6 stk.",10,40,"1 stk brun p&trør, syreskyllet, gøldet"]
["ABP","Lithium","Supplerende til Tungmetaller, 6 stk.",10,"-","inkl. i emballage til tungmetaller 6 stk."]
["ABQ","Mangan","Supplerende til Tungmetaller, 6 stk.",7,"-","inkl. i emballage til tungmetaller 6 stk."]
["ABR","Molybdæn","Supplerende til Tungmetaller, 6 stk.",7,"-","inkl. i emballage til tungmetaller 6 stk."]
["ABS","Sølv","Supplerende til Tungmetaller, 6 stk.",7,"-","inkl. i emballage til tungmetaller 6 stk."]
["ABT","Thallium","Supplerende til Tungmetaller, 6 stk.",7,"-","inkl. i emballage til tungmetaller 6 stk."]
["ABU","Tin","Supplerende til Tungmetaller, 6 stk.",7,"-","inkl. i emballage til tungmetaller 6 stk."]
["ABV","Aluminium","Alene",7,23,"1 stk 30 ml plastrør med syre"]
["ABW","Antimon","Alene",7,23,"1 stk 30 ml plastrør med syre"]
["ABX","Arsen","Alene",7,23,"1 stk 30 ml plastrør med syre"]
["ABY","Barium","Alene",7,23,"1 stk 30 ml plastrør med syre"]
["ABZ","Bly","Alene",7,23,"1 stk 30 ml plastrør med syre"]
["ACA","Bor","Alene",7,23,"1 stk 30 ml plastrør med syre"]
["ACB","Cadmium","Alene",7,23,"1 stk 30 ml plastrør med syre"]
["ACC","Chrom","Alene",7,23,"1 stk 30 ml plastrør med syre"]
["ACD","Chrom VI","Alene",7,26,"1 stk 30 ml plastrør + EDTA"]
["ACE","Jern","Alene",7,23,"1 stk 30 ml plastrør med syre"]
["ACF","Kviksølv","Alene",10,40,"1 stk brun p&trør, syreskyllet, gøldet"]
["ACG","Kobber","Alene",7,23,"1 stk 30 ml plastrør med syre"]
["ACH","Lithium","Alene",10,23,"1 stk 30 ml plastrør med syre"]
["ACI","Mangan","Alene",7,23,"1 stk 30 ml plastrør med syre"]
["ACJ","Molybdæn","Alene",7,23,"1 stk 30 ml plastrør med syre"]
["ACK","Nikkel","Alene",7,23,"1 stk 30 ml plastrør med syre"]
["ACL","Sølv","Alene",7,23,"1 stk 30 ml plastrør med syre"]
["ACM","Thallium","Alene",7,23,"1 stk 30 ml plastrør med syre"]
["ACN","Tin","Alene",7,23,"1 stk 30 ml plastrør med syre"]
["ACO","Zink","Alene",7,23,"1 stk 30 ml plastrør med syre"]
["ACP","Tungmetaller, 6 stk., feltfiltreret","Bly, cadmium, chrom, kobber, nikkel, zink, feltfiltreret",7,"23A","1 stk 30 ml plastrør med syre incl. sprøjte og filter"]
["ACQ","Aluminium, feltfiltreret","Supplerende til Tungmetaller, 6 stk., feltfiltreret",7,"-","inkl. i emballage til tungmetaller 6 stk., feltfiltreret"]
["ACR","Antimon, feltfiltreret","Supplerende til Tungmetaller, 6 stk., feltfiltreret",7,"-","inkl. i emballage til tungmetaller 6 stk., feltfiltreret"]
["ACS","Arsen, feltfiltreret","Supplerende til Tungmetaller, 6 stk., feltfiltreret",7,"-","inkl. i emballage til tungmetaller 6 stk., feltfiltreret"]
["ACT","Barium, feltfiltreret  ","Supplerende til Tungmetaller, 6 stk., feltfiltreret",7,"-","inkl. i emballage til tungmetaller 6 stk., feltfiltreret"]
["ACU","Bor, feltfiltreret","Supplerende til Tungmetaller, 6 stk., feltfiltreret",7,"-","inkl. i emballage til tungmetaller 6 stk., feltfiltreret"]
["ACV","Chrom VI (chromat) feltfiltreret","Supplerende til Tungmetaller, 6 stk., feltfiltreret",7,"26  + OBS","1 stk 30 ml plastrør + EDTA + OBS sprøjte og filter"]
["ACW","Jern, feltfiltreret","Supplerende til Tungmetaller, 6 stk., feltfiltreret",7,"-","inkl. i emballage til tungmetaller 6 stk., feltfiltreret"]
["ACX","Kviksølv, feltfiltreret","Supplerende til Tungmetaller, 6 stk., feltfiltreret",10,"40A","1 stk brun p&t-rør, syreskyllet, glødet, mærket feltfilt  inkl. sprøjte og filter"]
["ACY","Lithium, feltfiltreret","Supplerende til Tungmetaller, 6 stk., feltfiltreret",10,"-","inkl. i emballage til tungmetaller 6 stk., feltfiltreret"]
["ACZ","Mangan, feltfiltreret","Supplerende til Tungmetaller, 6 stk., feltfiltreret",7,"-","inkl. i emballage til tungmetaller 6 stk., feltfiltreret"]
["ADA","Molybdæn, feltfiltreret","Supplerende til Tungmetaller, 6 stk., feltfiltreret",7,"-","inkl. i emballage til tungmetaller 6 stk., feltfiltreret"]
["ADB","Sølv, feltfiltreret","Supplerende til Tungmetaller, 6 stk., feltfiltreret",7,"-","inkl. i emballage til tungmetaller 6 stk., feltfiltreret"]
["ADC","Thallium, feltfiltreret","Supplerende til Tungmetaller, 6 stk., feltfiltreret",7,"-","inkl. i emballage til tungmetaller 6 stk., feltfiltreret"]
["ADD","Tin, feltfiltreret","Supplerende til Tungmetaller, 6 stk., feltfiltreret",7,"-","inkl. i emballage til tungmetaller 6 stk., feltfiltreret"]
["ADE","Aluminium, feltfiltreret","Alene",7,"23A","1 stk 30 ml plastrør med syre incl. sprøjte og filter"]
["ADF","Antimon, feltfiltreret","Alene",7,"23A","1 stk 30 ml plastrør med syre incl. sprøjte og filter"]
["ADG","Arsen, feltfiltreret","Alene",7,"23A","1 stk 30 ml plastrør med syre incl. sprøjte og filter"]
["ADH","Barium, feltfiltreret  ","Alene",7,"23A","1 stk 30 ml plastrør med syre incl. sprøjte og filter"]
["ADI","Bly, feltfiltreret","Alene",7,"23A","1 stk 30 ml plastrør med syre incl. sprøjte og filter"]
["ADJ","Bor, feltfiltreret","Alene",7,"23A","1 stk 30 ml plastrør med syre incl. sprøjte og filter"]
["ADK","Cadmium, feltfiltreret","Alene",7,"23A","1 stk 30 ml plastrør med syre incl. sprøjte og filter"]
["ADL","Chrom, feltfiltreret","Alene",7,"23A","1 stk 30 ml plastrør med syre incl. sprøjte og filter"]
["ADM","Chrom VI (chromat) feltfiltreret","Alene",7,"26 + OBS","1 stk 30 ml plastrør + EDTA  + OBS sprøjte og filter"]
["ADN","Jern, feltfiltreret","Alene",7,"23A","1 stk 30 ml plastrør med syre incl. sprøjte og filter"]
["ADO","Kviksølv, feltfiltreret","Alene",10,"40A","1 stk brun p&t-rør, syreskyllet, glødet, mærket feltfilt  inkl. sprøjte og filter"]
["ADP","Kobber, feltfiltreret","Alene",7,"23A","1 stk 30 ml plastrør med syre incl. sprøjte og filter"]
["ADQ","Lithium, feltfiltreret","Alene",10,"23A","1 stk 30 ml plastrør med syre incl. sprøjte og filter"]
["ADR","Mangan, feltfiltreret","Alene",7,"23A","1 stk 30 ml plastrør med syre incl. sprøjte og filter"]
["ADS","Molybdæn, feltfiltreret","Alene",7,"23A","1 stk 30 ml plastrør med syre incl. sprøjte og filter"]
["ADT","Nikkel, feltfiltreret","Alene",7,"23A","1 stk 30 ml plastrør med syre incl. sprøjte og filter"]
["ADU","Sølv, feltfiltreret","Alene",7,"23A","1 stk 30 ml plastrør med syre incl. sprøjte og filter"]
["ADV","Thallium, feltfiltreret","Alene",7,"23A","1 stk 30 ml plastrør med syre incl. sprøjte og filter"]
["ADW","Tin, feltfiltreret","Alene",7,"23A","1 stk 30 ml plastrør med syre incl. sprøjte og filter"]
["ADX","Zink, feltfiltreret","Alene",7,"23A","1 stk 30 ml plastrør med syre incl. sprøjte og filter"]
["ADY","Methyl-kviksølv","Methyl-kviksølv",20,85,"250 ml brun glasflaske. Emballagen fyldes helt op, og opbevares mørkt og koldt efter udtagning.  (ALS Sverige)"]
["ADZ","Methyl-kviksølv, feltfiltreret","Methyl-kviksølv, feltfiltreret",20,"85 + OBS","250 ml brun glasflaske. Emballagen fyldes helt op, og opbevares mørkt og koldt efter udtagning.  (ALS Sverige) + OBS sprøjte og filter"]
["AEA","Methyl-kviksølv og Kviksølv","Methyl-kviksølv og Kviksølv",20,"85 + 40","250 ml brun glasflaske. Emballagen fyldes helt op, og opbevares mørkt og koldt efter udtagning. (ALS Sverige) + brunt P&T rør( syreskyllet)"]
["AEB","Methyl-kviksølv, feltfiltreret og Kviksølv, feltfiltreret","Methyl-kviksølv, feltfiltreret og Kviksølv, feltfiltreret",20,"85 + 40A + OBS","250 ml brun glasflaske. Emballagen fyldes helt op, og opbevares mørkt og koldt efter udtagning. (ALS Sverige) + 1 stk brun p&t-rør, syreskyllet, glødet, mærket feltfilt  inkl. sprøjte og filter + OBS sprøjte og filter"]
["AEC","Organotin forbindelser","MBT-Sn, DBT-Sn og TBT-Sn",15,11,"1 stk 1 L  flaske med sort låg"]
["AED","Organotin forbindelser inkl. triphenyltin","MBT-Sn, DBT-Sn, TBT-Sn og TPhT-Sn",15,11,"1 stk 1 L  flaske med sort låg"]
["AEE","Kulbrinter (BTEXN + fraktioner + sum)","Benzen, toluen, ethylbenzen, m+p-xylen, o-xylen, sum xylener, naphthalen, C6H6-C10, >C10-C15, >C15-C20, >C20-C35, sum C6H6-C35",7,11,"1 stk 1 L  flaske med sort låg"]
["AFZ","Kulbrinter (BTEXN + fraktioner + sum) -hasteanalyse",null,2,11,"1 stk 1 L  flaske med sort låg"]
["AEF","BTEXN","Benzen, toluen, ethylbenzen, m+p-xylen, o-xylen, sum xylener, naphthalen",7,11,"1 stk 1 L  flaske med sort låg"]
["AEG","PAH-16 stoffer, EPA ","Napthalen, Acenapthylen, acenapthen, phenanthren, Anthracen, Fluoren, Flouranthen, pyren, benzo(a)anthracen, chrysen (eller chrysen/triphenylen), benzo(b+j+k)flouranthener, benzo(a)pyren, indeno(1,2,3-cd)pyren, dibenz(a,h)anthracen, Benzo(ghi)perylen, Sum af benzo(b+k)fluoranthen, indeno(1,2,3-cd)pyren og benzo(ghi)perylen, Sum 16 PAHer (EPA)",10,11,"1 stk 1 L  flaske med sort låg"]
["AEH","Chlorerede opløsningsmidler","Dichlormethan, Chloroform, 1,1,1-trichlorethan, tetrachlormethan, trichlorethylen, tetrachlorethylen",7,113,"1 sæt 4 x 20 ml hætteglas"]
["AFY","Chlorerede opløsningsmidler -hasteanalyse",null,2,113,"1 sæt 4 x 20 ml hætteglas"]
["AEI","Supplerende chlorerede og bromerede forbindelser","1,1,2-trichlorethan, 1,2-dichlorpropan, 1,2-dibromethan",10,113,"1 sæt 4 x 20 ml hætteglas"]
["AEJ","Nedbrydningsprodukter af chlorerede opløsningsmidler","1,1-dichlorethylen, trans-1,2-dichlorethylen, cis-1,2-dichlorethylen, 1,1-dichlorethan, 1,2-dichlorethan, chlorethan, vinylchlorid",7,113,"1 sæt 4 x 20 ml hætteglas"]
["AEK","Chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter","Dichlormethan, Chloroform, 1,1,1-trichlorethan, tetrachlormethan, trichlorethylen, tetrachlorethylen, 1,1-dichlorethylen, trans-1,2-dichlorethylen, cis-1,2-dichlorethylen, 1,1-dichlorethan, 1,2-dichlorethan, chlorethan, vinylchlorid",7,113,"1 sæt 4 x 20 ml hætteglas"]
["AFX","Chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter - hasteanalyse",null,2,113,"1 sæt 4 x 20 ml hætteglas"]
["AEL","Supplerende nedbrydningsprodukter","Ethan og ethen",10,29,"1 sæt 2 x 20 ml hætteglas"]
["AEM","Chlorerede opløsningsmidler + 1,4-dioxan","Dichlormethan, Chloroform, 1,1,1-trichlorethan, tetrachlormethan, trichlorethylen, tetrachlorethylen, 1,4-dioxan",10,"30 + 113","1 sæt purgerør + 1 sæt 4 x 20 ml hætteglas"]
["AEN","Chlorerede opløsningsmidlidler og nedbrydningsprod. Bemærk: Med bestemmelse af højt og lavt indhold. Se note X1 nederst.","Dichlormethan, Chloroform, 1,1,1-trichlorethan, tetrachlormethan, trichlorethylen, tetrachlorethylen, 1,1-dichlorethylen, trans-1,2-dichlorethylen, cis-1,2-dichlorethylen, 1,1-dichlorethan, 1,2-dichlorethan, chlorethan, vinylchlorid",10,113,"1 sæt 4 x 20 ml hætteglas"]
["AEO","Kulbrinter (BTEXN + fraktioner + sum) + chlorerede opløsningsmidler","Benzen, toluen, ethylbenzen, m+p-xylen, \no-xylen, sum xylener, naphthalen, C6H6-C10, >C10-C15, >C15-C20, >C20-C35, sum C6H6-C35, dichlormethan, chloroform, 1,1,1-trichlorethan, tetrachlormethan, trichlorethylen, tetrachlorethylen",7,"11 + 113","1 stk 1 L  flaske med sort låg + 1 sæt 4 x 20 ml hætteglas"]
["AEP","Kulbrinter (BTEXN + fraktioner + sum) + chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter","Benzen, toluen, ethylbenzen, m+p-xylen, o-xylen, sum xylener, naphthalen, C6H6-C10, >C10-C15, >C15-C20, >C20-C35, sum C6H6-C35, dichlormethan, chloroform, 1,1,1-trichlorethan, tetrachlormethan, trichlorethylen, tetrachlorethylen, 1,1-dichlorethylen, trans-1,2-dichlorethylen, cis-1,2-dichlorethylen, 1,1-dichlorethan, 1,2-dichlorethan, chlorethan, vinylchlorid",7,"11 + 113","1 stk 1 L  flaske med sort låg + 1 sæt 4 x 20 ml hætteglas"]
["AEQ","Phenoler                                                                ","Phenol, 2-methylphenol, 3-methylphenol, 4-methylphenol, 2,3-dimethylphenol, 2,4-dimethylphenol, 2,5-dimethylphenol, 2,6-dimethylphenol, 3,4-dimethylphenol, 3,5-dimethylphenol",10,11,"1 stk 1 L  flaske med sort låg"]
["AER","Chlorphenoler","4-chlor-2-methylphenol, 4-chlor-3-methylphenol, \n6-chlor-2-methylphenol, 2,4-dichlorphenol, 2,6-dichlorphenol, 4,6-dichlor-2-methylphenol, 2,4,6-trichlorphenol, 2,3,4,6-tetrachlorphenol, pentachlorphenol",10,"2x15","2 stk  500 ml. Glasflaske"]
["AES","Phenoler og chlorphenoler","Phenol, 2-methylphenol, 3-methylphenol, 4-methylphenol, 2,3-dimethylphenol, 2,4-dimethylphenol, 2,5-dimethylphenol, 2,6-dimethylphenol, 3,4-dimethylphenol, 3,5-dimethylphenol, 4-chlor-2-methylphenol, 4-chlor-3-methylphenol, 6-chlor-2-methylphenol, 2,4-dichlorphenol, 2,6-dichlorphenol, 4,6-dichlor-2-methylphenol, 2,4,6-trichlorphenol, 2,3,4,6-tetrachlorphenol, pentachlorphenol",10,"11 + 2x15","1 stk 1 L  flaske med sort låg + 2 stk  500 ml. Glasflaske"]
["AET","Nonylphenol","Nonylphenol",10,11,"1 stk 1 L  flaske med sort låg"]
["AEU","Styren ","Styren",10,11,"1 stk 1 L  flaske med sort låg"]
["AEV","Alkylbenzener","1-ethyl-3-methylbenzen, 1,2,4-trimethylbenzen, 1,3,5-trimethylbenzen, Sum 3 alkylbenzener.",7,11,"1 stk 1 L  flaske med sort låg"]
["AEW","Bisphenol A","Bisphenol A",10,11,"1 stk 1 L  flaske med sort låg"]
["AEX","Chlorbenzener ","Chlorbenzen, 1,2-dichlorbenzen, 1,3-dichlorbenzen, 1,4-dichlorbenzen, 1,2,4-trichlorbenzen, Tetrachlorbenzener, Pentachlorbenzen, Hexachlorbenzener",15,11,"1 stk 1 L  flaske med sort låg"]
["AEY","Polære opløsningsmidler","Methanol, ethanol, 2-propanol (isopropanol), ethylacetat, n-propanol, isobutanol, n-butanol, acetone, methylethylketon (MEK), methylisobutylketon (MIBK), diethylether, butylacetat + iso-butylacetat ",10,30,"1 sæt purgerør"]
["AEZ","Polære, supplerende","Diisopropylether, 1,3-dioxan, 1,4-dioxan",10,"30 + 113","1 sæt purgerør + 1 sæt 4 x 20 ml hætteglas"]
["AFA","MTBE","MTBE",7,113,"1 sæt 4 x 20 ml hætteglas"]
["AFB","MTBE + nedbrydningsprodukter","MTBE, TBA, TBF",7,113,"1 sæt 4 x 20 ml hætteglas"]
["AFC","Aldehyder","Formaldehyd og Acetaldehyd",10,"98A + 30","1 stk 60 mL brun glasflaske med natriumhydrogensulfat, 1 sæt purgerør"]
["AFD","Formaldehyd","Formaldehyd",10,"98A","1 stk 60 mL brun glasflaske med natriumhydrogensulfat"]
["AFE","Toluen-sulfonamider ","o-toluensulfonamid, m-toluensulfonamid og  p-toluensulfonamid",15,11,"1 stk 1 L  flaske med sort låg"]
["AFF","NSO forbindelser","Thiophen, pyridin, pyrrol,benzofuran,benzothiophen, quinolin, indol, 2-methyl-quinolin, 4-methylquinolin, dibenzofuran, dibenzothiophen, acridin, carbazol",15,"2 x 11 + 30","2 stk 1 L  flaske med sort låg +  1 sæt purgerør"]
["AFG","NSO supplerende","2-methylbenzofuran, 1-methylpyrrol",15,"2 x 11 ","2 stk 1 L  flaske med sort låg "]
["AFH","Anilin","Anilin",10,11,"1 stk 1 L  flaske med sort låg"]
["AFI","Detergenter","Anioniske detergenter (MBAS), LAS",10,"2 x 11 ","2 stk 1 L  flaske med sort låg "]
["AFJ","Glykoler","Ethylenglycol (MEC), Diethylenglycol (DEC), \nTriethylenglykol (TEC) og Propylenglycol (PC)",10,98,"1 stk 60 mL brun glasflaske"]
["AFK","Phthalater","Diethylphthalat (DEP), dibutylphthalat (DBP), butylbenzylphthalat (BBP), dimethylphthalat (DMP), diisononylphtalat (DNP), di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP), di-n-octylphthalat (DOP), Sum 6 phthalater (ovenfor uden DEHP)",15,11,"1 stk 1 L  flaske med sort låg"]
["AFL","PCB","PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180, sum 7 congener, PCB 31, PCB 105, PCB 156, sum 10 PCB congener",10,11,"1 stk 1 L  flaske med sort låg"]
["AFM","Dioxiner og furaner","2,3,7,8-TCDD; 1,2,3,7,8-PeCDD; \n1,2,3,4,7,8-HxCDD; 1,2,3,6,7,8-HxCDD; 1,2,3,7,8,9-HxCDD; 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD; OCDD; 2,3,7,8-TCDF, 1,2,3,7,8-PeCDF; 2,3,4,7,8-PeCDF; 1,2,3,4,7,8-HxCDF; 1,2,3,6,7,8-HxCDF; 1,2,3,7,8,9-HxCDF; 2,3,4,6,7,8-HxCDF; 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF; 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF; OCDF; sum dioxiner og furaner",15,11,"1 stk 1 L  flaske med sort låg"]
["AFN","Freonforbindelser","Freon 11, freon 12, freon 21, freon 31, freon 113, freon 133a",10,30,"1 sæt purgerør"]
["AFO","PFAS 22 (Perfluor- og Polyfluor- Alkyl Stoffer)\n","PFBS, PFPS, PFHxS, PFHpS , PFOS, PFNS, PFDS, PFUnS, PFDoS, PFTrS, PFOSA, 6:2 FTS, PFBA, PFPA, PFHxA, PFHpA,  PFOA, PFNA, PFDA,  PFUnDA, PFDoDA, PFTrDA, sum af 4 PFAS, sum af 22 PFAS",15,"2 x 94","2 stk 100 ml engangs plastflaske med hvidt låg "]
["AFP","Pesticider - Vandpakke ","AMPA, atrazin, azinphosmethyl, bentazon, \ncaptan, carbofuran, chloridazon, desphenyl-chloridazon, methyl-desphenyl-chloridazon, 4-chlor-2-methylphenol, chlorthiamid, 2-CPP, 4-CPP, 2,4-D, desethylatrazin, desethylterbutylazin, desisopropylatrazin, dichlobenil, 2,6-dichlorbenzamid (BAM),  2,4-dichlorphenol, 2,6-dichlorphenol, dichlorprop (2,4-DP), dimethoat, dinoseb, diuron, glyphosat, hexazinon, hydroxyatrazin, isoproturon, lenacil, linuron, malathion, MCPA, mechlorprop (MCPP), metamitron, metribuzindesamino-diketo, metribuzindiketo, mevinphos, 4-nitrophenol, parathion, pendimethalin, pirimicarb, prochloraz, prometryn, propachlor, propyzamid, simazin, terbutylazin, 2,6-dichlorbenzosyre, DEIA, Didealkyl-hydroxyatrazin, Desethyl-hydroxyatrazin, Desisopropylhydroxy-atrazin, Hydroxysimazin, 2,6-DCPP, Fluazipop-P-butyl, TFMP, amitrol, bitertanol, difenoconazol, epoxiconazol, metconazol, propiconazol, prothioconazol, tebuconazol, triadimefon, triadimenol, 1,2,4-triazol, N,N-dimethylsulfamid (DMS), DMST, tolylfluanid, dichlofluanid, sum Pesticider",15,"15 + 11 + 3 x 98","1 stk 500 ml grøn flaske, 1 stk 1 L  flaske med sort låg,  3 stk 60 ml. brun flaske"]
["AFQ","Pesticider - Vandpakke inkl. Pesticider med nyere driftperiode","AMPA, atrazin, azinphosmethyl, bentazon, captan, carbofuran, chloridazon, desphenyl-chloridazon, methyl-desphenyl-chloridazon, 4-chlor-2-methylphenol, chlorthiamid, 2-CPP, 4-CPP, 2,4-D, desethylatrazin, desethylterbutylazin, desisopropylatrazin, dichlobenil, 2,6-dichlorbenzamid (BAM),  2,4-dichlorphenol, 2,6-dichlorphenol, dichlorprop (2,4-DP), dimethoat, dinoseb, diuron, glyphosat, hexazinon, hydroxyatrazin, isoproturon, lenacil, linuron, malathion, MCPA, mechlorprop (MCPP), metamitron, metribuzin-desamino-diketo, metribuzin-diketo, Matribuzin-desamino, mevinphos, 4-nitrophenol, parathion, pendimethalin, pirimicarb, prochloraz, prometryn, propachlor, propyzamid, simazin, terbutylazin, 2,6-dichlorbenzosyre, DEIA, Didealkyl-hydroxyatrazin, Desethyl-hydroxyatrazin, Desisopropylhydroxy-atrazin, Hydroxysimazin, 2,6-DCPP, Fluazipop-P-butyl, amitrol, bitertanol, difenoconazol, epoxiconazol, metconazol, propiconazol, prothioconazol, tebuconazol, triadimefon, triadimenol, 1,2,4-triazol, N,N-dimethylsulfamid (DMS), DMST, tolylfluanid, dichlofluanid, Azoxyystrobin, CYPM, Bifenox, Bifenoxsyre, TFMP, Metalaxyl, CGA108906, CGA62826, Rimsulfuron, PPU (IN 70941), IN 70942, nitrofen, sum pesticider",15,"15 + 11 + 3 x 98","1 stk 500 ml grøn flaske, 1 stk 1 L  flaske med sort låg,  3 stk 60 ml. brun flaske"]
["AFR","Chloridazon pakke","Chloridazon, desphenyl-chloridazon, methyl-desphenyl-chloridazon",10,98,"1 stk 60 ml brun flaske"]
["AFW","1,2,4-triazol pakke","1,2,4-triazol, Amitrol, bitertanol, difenoconazol, epoxicanazol, metconazol, propiconazol, prothioconazol, tebuconazol, triadimefon, triadimenol",10,"2 x 98","2 stk 60 ml brun flaske"]
["AFS","DMS pakke","DMS, DMST, tolylfluanid og dichlofluanid ",10,"11 + 2 x 98","1 stk 1 L  flaske med sort låg, 2 stk 60ml brun flaske "]
["AFT","DMS (alene)","DMS",10,98,"1 stk 60 ml brun flaske"]
["AGA","PFAS 30 inkl. Sum af 4, 22 og 24 PFAS","PFBS, PFHxA, PFHpA, PFDA, PFOSA, PFUnDA, \nPFDoDA, PFTeDA, 6:2 FTS, PFBA, PFPeA, PFHpS, PFHxDA, PFDS, PFTrDA, PFODA, \n8:2 FTOH, 6:2 FTOH, PFDoS, PFNS, PFPeS, DONA, HFPO-DA (genX), PFTrDS, PFUnDS, PFOA, PFNA, PFOS, PFHxS, C6O4, sum af 4 PFAS, sum af 22 PFAS, sum af 24 PFAS (PFOA ækvivalenter)",15,"4 x 94","4 stk 100 ml engangs plastflaske med hvidt låg "]
["AGB","AOF","AOF",15,11,"1 stk 1 L  flaske med sort låg"]
["AGC","PFAS ultrashort","PFPrS, TFA, PFPrA, TFMS, PFEtS",15,"2 x 94","2 stk 100 ml engangs plastflaske med hvidt låg "]
["AGD","PFAS 35","4:2 FTS, 6:2 FTS, 8:2 FTS, HPFHpA, P37DMOA, PFDA, PFBA, PFBS, PFDoDA, PFTrDA, PFDS, PFHpA, PFHpS, PFHxA, PFHxDA, PFHxS, PFNA, PFA, PFOS, PFOSA, PFPeA, PFTeDA, PFUnDA, EtFOSA, EtFOSAA, EtFOSE, MeFOSAA, MeFOSE, MeFOSA, FOSAA, PFPeS, PFNS, PFDoDS, PFTrDS, PFUnDS, sum af 4 PFAS, sum af 20 PFAS (EU 2020/2184), sum af 21 PFAS (LIVSFS 2022:12)",15,"2 x 94","2 stk 100 ml engangs plastflaske med hvidt låg "]
["AGE","PFAS 30 TOP","PFBS (TOP), PFHxS (TOP), PFHxA (TOP), PFHpA (TOP), PFOA (TOP), PFDA (TOP), PFNA (TOP), PFOSA (TOP), PFUnDA (TOP), PFDoDA (TOP), PFTeDA (TOP), P37DMOA (TOP), HPFHpA (TOP), 6:2 FTS (TOP), PFBA (TOP), PFPeA (TOP), PFHpS (TOP), PFOS (TOP), EtFOSAA (TOP), 8:2 FTS (TOP), PFTrDA (TOP), PFHxDA (TOP), 4:2 FTS (TOP), PFDS (TOP), MeFOSA (TOP), EtFOSA (TOP), MeFOSE (TOP), EtFOSE (TOP), MeFOSAA (TOP), FOSAA (TOP), sum af PFAS TOP ",15,"2 x 94","2 stk 100 ml engangs plastflaske med hvidt låg "]
["AGF","PFAS 24","PFBS, PFHxA, PFHpA, PFDA, PFUnDA, \nPFDoDA, PFTeDA, PFBA, PFPeA, PFHpS, PFHxDA, PFDS, PFTrDA, PFODA, 8:2 FTOH, 6:2 FTOH, PFPeS, DONA, HFPO-DA (genX), PFOA, PFNA, PFOS, PFHxS, C6O4, sum af 4 PFAS, sum af 24 PFAS (PFOA ækvivalenter)",15,"4 x 94","4 stk 100 ml engangs plastflaske med hvidt låg "]
["AGI","Uran","Alene",7,23,"1 stk 30 ml plastrør med syre"]
["AGH","Uran feltfiltreret","Alene",7,"23A","1 stk 30 ml plastrør med syre incl. sprøjte og filter"]
["AGG","5:3 FTCA","5:3 FTCA",15,"2 x 94","2 stk 100 ml engangs plastflaske med hvidt låg "]
["AGL","PFAS 41 (AGD: PFAS 35 + AGA: PFAS 30)","PFBS, PFHxA, PFHpA, PFDA, PFOSA, PFUnDA, \nPFDoDA, PFTeDA, 6:2 FTS, PFBA, PFPeA, PFHpS, PFHxDA, PFDS, PFTrDA, PFODA, \n8:2 FTOH, 6:2 FTOH, PFDoS, PFNS, PFPeS, DONA, HFPO-DA (genX), PFTrDS, PFUnDS, PFOA, PFNA, PFOS, PFHxS, C6O4, P37DMOA, HPFHpA, 8:2 FTS, 4:2 FTS, EtFOSAA, MeFOSA, EtFOSA, MeFOSE, EtFOSE, MeFOSAA, FOSAA",15,"4 x 94","4 stk 100 ml engangs plastflaske med hvidt låg "]
["AGK","PFAS 73","PFOA, PFDA, PFUnDA, PFDoDA, P37DMOA, HPFHpA, H4PFUnA, PFBA, PFHpS, PFOS, 8:2 FTOH, EtFOSAA, PFTrDA, PFHxDA, PFODA, PFHxS, 4:2 FTS, PFPeS, 6:2 FTOH, 10:2 FTOH, MeFOSA, MeFOSE, MeFOSAA, FOSAA, 6:2 FTS, PFNS, PFBS, PFHpA, PFHxA, PFNA, PFOSA, PFPeA, PFTeDA, EtFOSA, EtFOSE, PFDoS, FPO-DA (GenX), 8:2 diPAP, 10:2 FTS, DONA, PFPrS, 6:2 Cl-PFAES, 8:2 Cl-PFAES, PFUnDS, PFMPA, PFMBA, NFDHA, PFEESA, PFHxSA, 5:3 FTCA, 7:3 FTCA, 12:2 FTOH, PFECHS, 6:2/8:2 diPAP, 3:3 FTCA, PFBSA, diSAmPAP, PFDS, 8:2 FTS, C6O4, 10:2 diPAP, PFTrDS, PFDSA, PFECHS, PFHxPA, PFTrDS, 6:2 FTAB, HFPO-TADPOSA, 8:2 FTCA, 8:2 FTUCA, 6:2 FTCA, 6:2 FTUCA",15,"1 + 2 x 94","1 stk 1000 ml flaske med rød låg, 2 stk 100 ml engangs plastflaske med hvidt låg "]
[]
[]
[null,"Bemærkninger:"]
[null,"X1: Analysepakken anvendes, hvor Regionen ønsker bestemmelse af både høj og lav koncentration af forskellige stoffer i samme prøve. Anvendes f.eks. hvis der er et højt indhold af tetrachlorethylen og Regionen ønsker at få dokumenteret om der er vinylchlorid i lav koncentration. I analysepakken skal derfor medregnes analyser på 2 forskellige fortyndinger, så både lave koncentrationer og høje koncentrationer kan bestemmes."]

{"sheet":"FERSK OVERFLADEVAND","index":3,"n_rows":115,"n_cols":6,"rows_kept":115,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,2,0,3],[3,1,3,3],[114,1,114,3]]}
[]
["Region Hovedstaden"]
["Oversigt over varenummer/analysepakker og emballage til fersk overfladevand"]
[]
[]
["Pakkenavn","Stofgruppe/analysepakke","Parameter/parametre","Leveringstid, Arbejdsdage","Emballage nummer","Emballage-type"]
["AAB","Hovedbestanddele (Boringskontrol) ","Inddampningsrest, NVOC, calcium feltfiltreret (ff), magnesium ff, natrium ff, kalium ff, ammoniak+ammonium, jern ff, mangan ff, hydrogencarbonat, chlorid, sulfat, nitrat-nitrit N ff, total-P, fluorid, aggressiv kuldioxid, nikkel ff, svovlbrinte (sulfid), methan",10,"55A + 29 + 19 (2 stk) + 23A + 23C  ","1 sæt Boringskontrolpakke uden iltflaske                                                (2 stk 500 ml flaske med rød låg, 1 stk 300 ml brun medicinflaske med CaCO3, 1 stk 30 ml plastrør med syre, 1 stk 100 ml flaske med sort låg), 2 stk 100 ml flaske med 1 komplexbinder, 1 sæt 2 x 20 ml hætteglas, 1 stk 30 ml plastrør med syre incl. sprøjte og filter, 1 stk 30 ml plastrør uden syre incl. sprøjte og filter                   "]
["AAC","Hovedbestanddele (Boringskontrol), inkl. arsen, barium og bor ","Inddampningsrest, NVOC, calcium feltfiltreret (ff), magnesium ff, natrium ff, kalium ff, ammoniak+ammonium, jern ff, mangan ff, hydrogencarbonat, chlorid, sulfat, nitrat-nitrit N ff, total-P, fluorid, aggressiv kuldioxid, svovlbrinte (sulfid), methan, nikkel ff, arsen ff, barium ff, bor ff",10,"55A + 29 + 19 (2 stk) + 23A + 23C","1 sæt Boringskontrolpakke uden iltflaske                                                (2 stk 500 ml flaske med rød låg, 1 stk 300 ml brun medicinflaske med CaCO3, 1 stk 30 ml plastrør med syre, 1 stk 100 ml flaske med sort låg), 2 stk 100 ml flaske med 1 komplexbinder, 1 sæt 2 x 20 ml hætteglas, 1 stk 30 ml plastrør med syre incl. sprøjte og filter, 1 stk 30 ml plastrør uden syre incl. sprøjte og filter            "]
["AAD","Redoxpakke lille","NVOC, jern feltfiltreret (ff), NH4, nitrat-nitrit N ff, HCO3, SO4",10,"4 + 17 + 23A + 23C","1 stk 500 ml flaske med rød låg, 1 stk 100 ml flaske med sort låg, 1 stk 30 ml plastrør med syre incl. sprøjte og filter, 1 stk 30 ml plastrør uden syre incl. sprøjte og filter      "]
["AAE","Redoxpakke, stor","NVOC, jern feltfiltreret (ff), NH4, nitrat-nitrat N (ff), HCO3, SO4, svovlbrinte (sulfid), methan",10,"4 + 17 + 19(2 stk) + 29 + 23A + 23C","1 stk 500 ml flaske med rød låg, 1 stk 100 ml flaske med sort låg, 2 stk 100 ml flaske med 1 komplexbinder, 1 sæt 2 x 20 ml hætteglas, 1 stk 30 ml plastrør med syre incl. sprøjte og filter, 1 stk 30 ml plastrør uden syre incl. sprøjte og filter     "]
["AAF","Lossepladsparametre (fersk overfladevand)","Suspenderede stoffer, tørstof, glødetab, alkalinitet, BI5, CODCr, ammoniak-ammonium-N (filt lab), nitrat-nitrit N (filt lab), total-P, total-N, chlorid, jern feltfilt (ff), svovlbrinte (sulfid), methan",10,"1 +  4 x 4 + 17 + 19(2 stk) + 29 + 23A + 23C","1 stk 1 L plastflaske med rød låg, 4 stk 500 ml flaske med rød låg, 1 stk 100 ml flaske med sort låg, 2 stk 100 ml flaske med 1 komplexbinder, 1 sæt 2 x 20 ml hætteglas, 1 stk 30 ml plastrør med syre incl. sprøjte og filter, 1 stk 30 ml plastrør uden syre incl. sprøjte og filter     "]
["AAG","Lossepladsparametre - Lille pakke (fersk overfladevand)","NVOC, ammoniak-ammonium-N (filt lab), nitrat+nitrit (filt lab), chlorid, jern feltfilt (ff), svovlbrinte (sulfid), methan",10,"17 + 4 + 19 (2 stk) + 29 + 23A ","1 stk. 100 mL glasflaske med sort låg, fyldes helt, 1 stk. 500 mL plastflaske med rødt låg, 1 stk. 30 mL plastrør med syre inkl. sprøjte og filter, 1 sæt 2 x 20 mL hætteglas med magnetisk låg, 2 stk. 100 mL glasflaske med sort låg med 1 kompleksbinder."]
["AAH","Suspenderede stoffer","Suspenderende stoffer",10,1,"1 stk 1000 ml flaske med rød låg"]
["AAI","Total-P","Total-P",10,4,"1 stk 500 ml flaske med rød låg"]
["AAJ","NVOC","NVOC",10,17,"1 stk 100 ml flaske med sort låg"]
["AAK","Calcium, feltfiltreret","Calcium, feltfiltreret",10,"23A","1 stk 30 ml plastrør med syre incl. sprøjte og filter"]
["AAL","Magnesium, feltfiltreret","Magnesium, feltfiltreret",10,"23A","1 stk 30 ml plastrør med syre incl. sprøjte og filter"]
["AAM","Natrium, feltfiltreret","Natrium, feltfiltreret",10,"23A","1 stk 30 ml plastrør med syre incl. sprøjte og filter"]
["AAN","Kalium, feltfiltreret","Kalium, feltfiltreret",10,"23A","1 stk 30 ml plastrør med syre incl. sprøjte og filter"]
["AAO","Ammonium","Ammonium",10,4,"1 stk 500 ml flaske med rød låg"]
["AAP","Chlorid","Chlorid",10,4,"1 stk 500 ml flaske med rød låg"]
["AAQ","Sulfat","Sulfat",10,4,"1 stk 500 ml flaske med rød låg"]
["AAR","Nitrat-Nitrit N, feltfiltreret","Nitrat-Nitrit N, feltfiltreret",10,"23C","1 stk 30 ml plastrør uden syre incl. sprøjte og filter"]
["AAS","Fluorid","Fluorid",10,4,"1 stk 500 ml flaske med rød låg"]
["AAT","Methan","Methan",10,29,"1 sæt 2 x 20 ml hætteglas"]
["AAU","Kaliumpermanganat","Kaliumpermanganat",10,4,"1 stk 500 ml flaske med rød låg"]
["AAV","Svovlbrinte (sulfid)","Svovlbrinte (sulfid)",10,"19 (2 stk)","1 sæt 2 stk 100 ml flaske med 1 komplexbinder"]
["AAW","Bromid, filtreret","Bromid, filtreret",10,4,"1 stk 500 ml flaske med rød låg"]
["AAX","Cyanid-pakke","Total cyanid, frit (syreflygtigt) cyanid",10,17,"1 stk 100 ml flaske med sort låg"]
["AAY","Tungmetaller, 6 stk. ICP, feltfiltreret","Bly, cadmium, chrom, kobber, nikkel, zink, feltfiltreret",7,"23A","1 stk 30 ml plastrør med syre incl. sprøjte og filter"]
["AAZ","Aluminium, feltfiltreret","Supplerende til Tungmetaller, 6 stk. ICP, feltfiltreret",7,"-","inkl. i emballage til tungmetaller 6 stk. ICP feltfiltreret"]
["ABA","Antimon, feltfiltreret","Supplerende til Tungmetaller, 6 stk. ICP, feltfiltreret",7,"-","inkl. i emballage til tungmetaller 6 stk. ICP feltfiltreret"]
["ABB","Arsen, feltfiltreret","Supplerende til Tungmetaller, 6 stk. ICP, feltfiltreret",7,"-","inkl. i emballage til tungmetaller 6 stk. ICP feltfiltreret"]
["ABC","Barium, feltfiltreret  ","Supplerende til Tungmetaller, 6 stk. ICP, feltfiltreret",7,"-","inkl. i emballage til tungmetaller 6 stk. ICP feltfiltreret"]
["ABD","Bor, feltfiltreret","Supplerende til Tungmetaller, 6 stk. ICP, feltfiltreret",7,"-","inkl. i emballage til tungmetaller 6 stk. ICP feltfiltreret"]
["ABE","Chrom VI (chromat) feltfiltreret","Supplerende til Tungmetaller, 6 stk. ICP, feltfiltreret",7,"26  + OBS","1 stk 30 ml plastrør + EDTA  + OBS sprøjte og filter"]
["ABF","Jern, feltfiltreret","Supplerende til Tungmetaller, 6 stk. ICP, feltfiltreret",7,"-","inkl. i emballage til tungmetaller 6 stk. ICP feltfiltreret"]
["ABG","Kviksølv, feltfiltreret","Supplerende til Tungmetaller, 6 stk. ICP, feltfiltreret",10,"40A","1 stk brun p&t-rør, syreskyllet, glødet, mærket feltfilt  inkl. sprøjte og filter"]
["ABH","Mangan, feltfiltreret","Supplerende til Tungmetaller, 6 stk. ICP, feltfiltreret",7,"-","inkl. i emballage til tungmetaller 6 stk. ICP feltfiltreret"]
["ABI","Sølv, feltfiltreret","Supplerende til Tungmetaller, 6 stk. ICP, feltfiltreret",7,"-","inkl. i emballage til tungmetaller 6 stk. ICP feltfiltreret"]
["ABJ","Thallium, feltfiltreret","Supplerende til Tungmetaller, 6 stk. ICP, feltfiltreret",7,"-","inkl. i emballage til tungmetaller 6 stk. ICP feltfiltreret"]
["ABK","Tin, feltfiltreret","Supplerende til Tungmetaller, 6 stk. ICP, feltfiltreret",7,"-","inkl. i emballage til tungmetaller 6 stk. ICP feltfiltreret"]
["ABL","Aluminium, feltfiltreret","Alene",7,"23A","1 stk 30 ml plastrør med syre incl. sprøjte og filter"]
["ABM","Antimon, feltfiltreret","Alene",7,"23A","1 stk 30 ml plastrør med syre incl. sprøjte og filter"]
["ABN","Arsen, feltfiltreret","Alene",7,"23A","1 stk 30 ml plastrør med syre incl. sprøjte og filter"]
["ABO","Barium, feltfiltreret  ","Alene",7,"23A","1 stk 30 ml plastrør med syre incl. sprøjte og filter"]
["ABP","Bly, feltfiltreret","Alene",7,"23A","1 stk 30 ml plastrør med syre incl. sprøjte og filter"]
["ABQ","Bor, feltfiltreret","Alene",7,"23A","1 stk 30 ml plastrør med syre incl. sprøjte og filter"]
["ABR","Cadmium, feltfiltreret","Alene",7,"23A","1 stk 30 ml plastrør med syre incl. sprøjte og filter"]
["ABS","Chrom, feltfiltreret","Alene",7,"23A","1 stk 30 ml plastrør med syre incl. sprøjte og filter"]
["ABT","Chrom VI (chromat) feltfiltreret","Alene",7,"26  + OBS","1 stk 30 ml plastrør + EDTA  + OBS sprøjte og filter"]
["ABU","Jern, feltfiltreret","Alene",7,"23A","1 stk 30 ml plastrør med syre incl. sprøjte og filter"]
["ABV","Kviksølv, feltfiltreret","Alene",10,"40A","1 stk brun p&t-rør, syreskyllet, glødet, mærket feltfilt  inkl. sprøjte og filter"]
["ABW","Kobber, feltfiltreret","Alene",7,"23A","1 stk 30 ml plastrør med syre incl. sprøjte og filter"]
["ABX","Mangan, feltfiltreret","Alene",7,"23A","1 stk 30 ml plastrør med syre incl. sprøjte og filter"]
["ABU","Nikkel, feltfiltreret","Alene",7,"23A","1 stk 30 ml plastrør med syre incl. sprøjte og filter"]
["ABZ","Sølv, feltfiltreret","Alene",7,"23A","1 stk 30 ml plastrør med syre incl. sprøjte og filter"]
["ACA","Thallium, feltfiltreret","Alene",7,"23A","1 stk 30 ml plastrør med syre incl. sprøjte og filter"]
["ACB","Tin, feltfiltreret","Alene",7,"23A","1 stk 30 ml plastrør med syre incl. sprøjte og filter"]
["ACC","Zink, feltfiltreret","Alene",7,"23A","1 stk 30 ml plastrør med syre incl. sprøjte og filter"]
["ACD","Methyl-kviksølv, feltfiltreret","Methyl-kviksølv, feltfiltreret",20,"85 + OBS","250 ml brun glasflaske. Emballagen fyldes helt op, og opbevares mørkt og koldt efter udtagning.  (ALS Sverige) + OBS sprøjte og filter"]
["ACE","Methyl-kviksølv, feltfiltreret og Kviksølv, feltfiltreret","Methyl-kviksølv, feltfiltreret og Kviksølv, feltfiltreret",20,"85 + 40A + OBS","250 ml brun glasflaske. Emballagen fyldes helt op, og opbevares mørkt og koldt efter udtagning. (ALS Sverige) + 1 stk brun p&t-rør, syreskyllet, glødet, mærket feltfilt  inkl. sprøjte og filter + OBS sprøjte og filter"]
["ACF","Organotin forbindelser","MBT-Sn, DBT-Sn og TBT-Sn",15,11,"1 stk 1 L  flaske med sort låg"]
["ACG","Organotin forbindelser inkl. triphenyltin","MBT-Sn, DBT-Sn, TBT-Sn og TPhT-Sn",15,11,"1 stk 1 L  flaske med sort låg"]
["ACH","Kulbrinter (BTEXN + fraktioner + sum)","Benzen, toluen, ethylbenzen, m+p-xylen, o-xylen, sum xylener, naphthalen, C6H6-C10, >C10-C15, >C15-C20, >C20-C35, sum C6H6-C35",5,11,"1 stk 1 L  flaske med sort låg"]
["ACI","Kulbrinter (BTEXN + fraktioner + sum) -hasteanalyse","Som ovenfor",2,11,"1 stk 1 L  flaske med sort låg"]
["ACJ","BTEXN","Benzen, toluen, ethylbenzen, m+p-xylen, o-xylen, sum xylener, naphthalen",5,11,"1 stk 1 L  flaske med sort låg"]
["ACK","PAH-16 stoffer, EPA","Napthalen, Acenapthylen, acenapthen, phenanthren, Anthracen, Fluoren, Flouranthen, pyren, benzo(a)anthracen, chrysen (eller chrysen/triphenylen), benzo(b+j+k)flouranthener, benzo(a)pyren, indeno(1,2,3-cd)pyren, dibenz(a,h)anthracen, Benzo(ghi)perylen, Sum af benzo(b+k)fluoranthen, indeno(1,2,3-cd)pyren og benzo(ghi)perylen, Sum 16 PAHer (EPA)",10,11,"1 stk 1 L  flaske med sort låg"]
["ACL","Chlorerede opløsningsmidler","Dichlormethan, Chloroform, 1,1,1-trichlorethan, tetrachlormethan, trichlorethylen, tetrachlorethylen",10,113,"1 sæt 4 x 20 ml hætteglas"]
["ACM","Chlorerede opløsningsmidler -hasteanalyse","Som ovenfor",2,113,"1 sæt 4 x 20 ml hætteglas"]
["ACN","Supplerende chlorerede forbindelser","1,1,2-trichlorethan, 1,2-dichlorpropan",10,113,"1 sæt 4 x 20 ml hætteglas"]
["ACO","Nedbrydningsprodukter af chlorerede opløsningsmidler","1,1-dichlorethylen, trans-1,2-dichlorethylen, cis-1,2-dichlorethylen, 1,1-dichlorethan, 1,2-dichlorethan, chlorethan, vinylchlorid",10,113,"1 sæt 4 x 20 ml hætteglas"]
["ACP","Chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter","Dichlormethan, Chloroform, 1,1,1-trichlorethan, tetrachlormethan, trichlorethylen, tetrachlorethylen, 1,1-dichlorethylen, trans-1,2-dichlorethylen, cis-1,2-dichlorethylen, 1,1-dichlorethan, 1,2-dichlorethan, chlorethan, vinylchlorid",10,113,"1 sæt 4 x 20 ml hætteglas"]
["ACQ","Chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter - hasteanalyse","Som ovenfor",2,113,"1 sæt 4 x 20 ml hætteglas"]
["ACR","Supplerende nedbrydningsprodukter","Ethan og ethen",10,29,"1 sæt 2 x 20 ml hætteglas"]
["ACS","Chlorerede opløsningsmidler + 1,4-dioxan","Dichlormethan, Chloroform, 1,1,1-trichlorethan, tetrachlormethan, trichlorethylen, tetrachlorethylen, 1,4-dioxan",10,"30 + 113","1 sæt purgerør + 1 sæt 4 x 20 ml hætteglas"]
["ACT","Chlorerede opløsningsmidlidler og nedbrydningsprod. Bemærk: Med bestemmelse af højt og lavt indhold. Se note X1 nederst.","Dichlormethan, Chloroform, 1,1,1-trichlorethan, tetrachlormethan, trichlorethylen, tetrachlorethylen, 1,1-dichlorethylen, trans-1,2-dichlorethylen, cis-1,2-dichlorethylen, 1,1-dichlorethan, 1,2-dichlorethan, chlorethan, vinylchlorid",10,113,"1 sæt 4 x 20 ml hætteglas"]
["ACU","Kulbrinter (BTEXN + fraktioner + sum) + chlorerede opløsningsmidler","Benzen, toluen, ethylbenzen, m+p-xylen, o-xylen, sum xylener, naphthalen, C6H6-C10, >C10-C15, >C15-C20, >C20-C35, sum C6H6-C35, dichlormethan, chloroform, 1,1,1-trichlorethan, tetrachlormethan, trichlorethylen, tetrachlorethylen",10,"11 + 113","1 stk 1 L  flaske med sort låg + 1 sæt 4 x 20 ml hætteglas"]
["ACV","Kulbrinter (BTEXN + fraktioner + sum) + chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter","Benzen, toluen, ethylbenzen, m+p-xylen, o-xylen, sum xylener, naphthalen, C6H6-C10, >C10-C15, >C15-C20, >C20-C35, sum C6H6-C35, dichlormethan, chloroform, 1,1,1-trichlorethan, tetrachlormethan, trichlorethylen, tetrachlorethylen, 1,1-dichlorethylen, trans-1,2-dichlorethylen, cis-1,2-dichlorethylen, 1,1-dichlorethan, 1,2-dichlorethan, chlorethan, vinylchlorid",10,"11 + 113","1 stk 1 L  flaske med sort låg + 1 sæt 4 x 20 ml hætteglas"]
["ACW","Phenoler","Phenol, 2-methylphenol, 3-methylphenol, 4-methylphenol, 2,3-dimethylphenol, 2,4-dimethylphenol, 2,5-dimethylphenol, 2,6-dimethylphenol, 3,4-dimethylphenol, 3,5-dimethylphenol",10,11,"1 stk 1 L  flaske med sort låg"]
["ACX","Chlorphenoler","4-chlor-2-methylphenol, 4-chlor-3-methylphenol, 6-chlor-2-methylphenol, 2,4-dichlorphenol, 2,6-dichlorphenol, 4,6-dichlor-2-methylphenol, 2,4,6-trichlorphenol, 2,3,4,6-tetrachlorphenol, pentachlorphenol",10,"2 x 15","2 stk  500 ml. Glasflaske"]
["ACY","Phenoler og chlorphenoler","Phenol, 2-methylphenol, 3-methylphenol, 4-methylphenol, 2,3-dimethylphenol, 2,4-dimethylphenol, 2,5-dimethylphenol, 2,6-dimethylphenol, 3,4-dimethylphenol, 3,5-dimethylphenol, 4-chlor-2-methylphenol, 4-chlor-3-methylphenol, 6-chlor-2-methylphenol, 2,4-dichlorphenol, 2,6-dichlorphenol, 4,6-dichlor-2-methylphenol, 2,4,6-trichlorphenol, 2,3,4,6-tetrachlorphenol, pentachlorphenol",10,"11+ 2 x 15","1 stk 1 L  flaske med sort låg + 2 stk  500 ml. Glasflaske"]
["ACZ","Nonylphenol","Nonylphenol",10,11,"1 stk 1 L  flaske med sort låg"]
["ADA","Styren ","Styren",10,11,"1 stk 1 L  flaske med sort låg"]
["ADB","Alkylbenzener","1-ethyl-3-methylbenzen, 1,2,4-trimethylbenzen, 1,3,5-trimethylbenzen, Sum 3 alkylbenzener.",5,11,"1 stk 1 L  flaske med sort låg"]
["ADC","Bisphenol A","Bisphenol A",10,11,"1 stk 1 L  flaske med sort låg"]
["ADD","Polære opløsningsmidler","Methanol, ethanol, 2-propanol (isopropanol), ethylacetat, n-propanol, isobutanol, n-butanol, acetone, methylethylketon (MEK), methylisobutylketon (MIBK), diethylether, n-butylacetat, iso-butylacetat",10,30,"1 sæt purgerør"]
["ADE","Polære, supplerende","Diisopropylether, 1,3-dioxan, 1,4-dioxan",10,"30 + 113","1 sæt purgerør + 1 sæt 4 x 20 ml hætteglas"]
["ADF","MTBE","MTBE",10,113,"1 sæt 4 x 20 ml hætteglas"]
["ADG","MTBE + nedbrydningsprodukter","MTBE, TBA, TBF",10,113,"1 sæt 4 x 20 ml hætteglas"]
["ADH","Formaldehyd","Formaldehyd",10,11,"1 stk 1 L  flaske med sort låg"]
["ADI","Toluen-sulfonamider ","o-toluensulfonamid, m-toluensulfonamid og  p-toluensulfonamid",15,11,"1 stk 1 L  flaske med sort låg"]
["ADJ","NSO forbindelser","Thiophen, pyridin, pyrrol,benzofuran,benzothiophen, quinolin, indol, 2-methyl-quinolin, 4-methylquinolin, dibenzofuran, dibenzothiophen, acridin, carbazol",15,"2 x 11 + 30","2 stk 1 L  flaske med sort låg +  1 sæt purgerør"]
["ADK","NSO supplerende","2-methylbenzofuran, 1-methylpyrrol",15,"2 x 11 ","2 stk 1 L  flaske med sort låg "]
["ADL","Anilin","Anilin",10,11,"1 stk 1 L  flaske med sort låg"]
["ADM","Detergenter","Anioniske detergenter (MBAS), LAS",15,"2 x 11 ","2 stk 1 L  flaske med sort låg"]
["ADN","Phthalater","Diethylphthalat (DEP), dibutylphthalat (DBP), butylbenzylphthalat (BBP), dimethylphthalat (DMP), diisononylphtalat (DNP), di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP), di-n-octylphthalat (DOP), Sum 6 phthalater (ovenfor uden DEHP)",15,11,"1 stk 1 L  flaske med sort låg"]
["ADO","PCB","PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180, sum 7 congener, PCB 31, PCB 105, PCB 156, sum 10 PCB congener",10,11,"1 stk 1 L  flaske med sort låg"]
["ADP","Dioxiner og furaner","2,3,7,8-TCDD; 1,2,3,7,8-PeCDD; 1,2,3,4,7,8-HxCDD; 1,2,3,6,7,8-HxCDD; 1,2,3,7,8,9-HxCDD; 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD; OCDD; 2,3,7,8-TCDF, 1,2,3,7,8-PeCDF; 2,3,4,7,8-PeCDF; 1,2,3,4,7,8-HxCDF; 1,2,3,6,7,8-HxCDF; 1,2,3,7,8,9-HxCDF; 2,3,4,6,7,8-HxCDF; 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF; 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF; OCDF; sum dioxiner og furaner",15,11,"1 stk 1 L  flaske med sort låg"]
["ADQ","Freonforbindelser","Freon 11, freon 12, freon 21, freon 31, freon 113, freon 133a",10,30,"1 sæt purgerør"]
["ADR","PFAS (Perfluor- og Polyfluor- Alkyl Stoffer)\n","PFBS, PFPS, PFHxS, PFHpS , PFOS, PFNS, PFDS, PFUnS, PFDoS, PFTrS, PFOSA, 6:2 FTS, PFBA, PFPA, PFHxA, PFHpA,  PFOA, PFNA, PFDA,  PFUnDA, PFDoDA, PFTrDA, sum af 4 PFAS, sum af 22 PFAS",15,"2 x 94","2 stk 100 ml engangs plastflaske med hvidt låg (Sverige)"]
["ADS","Pesticider - Vandpakke ","AMPA, atrazin, azinphosmethyl, bentazon, captan, carbofuran, chloridazon, desphenyl-chloridazon, methyl-desphenyl-chloridazon, 4-chlor-2-methylphenol, chlorthiamid, 2-CPP, 4-CPP, 2,4-D, desethylatrazin, desethylterbutylazin, desisopropylatrazin, dichlobenil, 2,6-dichlorbenzamid (BAM),  2,4-dichlorphenol, 2,6-dichlorphenol, dichlorprop (2,4-DP), dimethoat, dinoseb, diuron, glyphosat, hexazinon, hydroxyatrazin, isoproturon, lenacil, linuron, malathion, MCPA, mechlorprop (MCPP), metamitron, metribuzindesamino-diketo, metribuzindiketo, mevinphos, 4-nitrophenol, parathion, pendimethalin, pirimicarb, prochloraz, prometryn, propachlor, propyzamid, simazin, terbutylazin, 2,6-dichlorbenzosyre, DEIA, Didealkyl-hydroxyatrazin, Desethyl-hydroxyatrazin, Desisopropylhydroxy-atrazin, Hydroxysimazin, 2,6-DCPP, Fluazipop-P-butyl, TFMP, amitrol, bitertanol, difenoconazol, epoxiconazol, metconazol, propiconazol, prothioconazol, tebuconazol, triadimefon, triadimenol, 1,2,4-triazol, N,N-dimethylsulfamid (DMS), DMST, tolylfluanid, dichlofluanid, sum Pesticider",15,"15 + 11 + 3 x 98","1 stk 500 ml grøn flaske, 1 stk 1 L  flaske med sort låg,  3 stk 60 ml. brun flaske"]
["ADT","Pesticider - Vandpakke inkl. Pesticider med nyere driftperiode ","AMPA, atrazin, azinphosmethyl, bentazon, captan, carbofuran, chloridazon, desphenyl-chloridazon, methyl-desphenyl-chloridazon, 4-chlor-2-methylphenol, chlorthiamid, 2-CPP, 4-CPP, 2,4-D, desethylatrazin, desethylterbutylazin, desisopropylatrazin, dichlobenil, 2,6-dichlorbenzamid (BAM),  2,4-dichlorphenol, 2,6-dichlorphenol, dichlorprop (2,4-DP), dimethoat, dinoseb, diuron, glyphosat, hexazinon, hydroxyatrazin, isoproturon, lenacil, linuron, malathion, MCPA, mechlorprop (MCPP), metamitron, metribuzin-desamino-diketo, metribuzin-diketo, Matribuzin-desamino, mevinphos, 4-nitrophenol, parathion, pendimethalin, pirimicarb, prochloraz, prometryn, propachlor, propyzamid, simazin, terbutylazin, 2,6-dichlorbenzosyre, DEIA, Didealkyl-hydroxyatrazin, Desethyl-hydroxyatrazin, Desisopropylhydroxy-atrazin, Hydroxysimazin, 2,6-DCPP, Fluazipop-P-butyl, amitrol, bitertanol, difenoconazol, epoxiconazol, metconazol, propiconazol, prothioconazol, tebuconazol, triadimefon, triadimenol, 1,2,4-triazol, N,N-dimethylsulfamid (DMS), DMST, tolylfluanid, dichlofluanid, Azoxyystrobin, CYPM, Bifenox, Bifenoxsyre, TFMP, Metalaxyl, CGA108906, CGA62826, Rimsulfuron, PPU (IN 70941), IN 70942, nitrofen, sum pesticider",15,"15 + 11 + 3 x 98","1 stk 500 ml grøn flaske, 1 stk 1 L  flaske med sort låg,  3 stk 60 ml. brun flaske"]
["ADU","Chloridazon pakke","Chloridazon, desphenyl-chloridazon, methyl-desphenyl-chloridazon",15,98,"1 stk 60 ml brun flaske"]
["ADV","1,2,4-triazol pakke","1,2,4-triazol, Amitrol, bitertanol, difenoconazol, epoxicanazol, metconazol, propiconazol, prothioconazol, tebuconazol, triadimefon, triadimenol",15,"2 x 98","2 stk 60 ml brun flaske"]
["ADW","DMS pakke","DMS, DMST, tolylfluanid og dichlofluanid ",15,"11 + 2 x 98","1 stk 1 L  flaske med sort låg, 2 stk 60ml brun flaske "]
["ADX","DMS (alene)","DMS",15,98,"1 stk 60 ml brun flaske"]
["ADZ","PFAS 30 inkl. Sum af 4, 22 og 24 PFAS","PFBS, PFHxA, PFHpA, PFDA, PFOSA, PFUnDA, \nPFDoDA, PFTeDA, 6:2 FTS, PFBA, PFPeA, PFHpS, PFHxDA, PFDS, PFTrDA, PFODA, \n8:2 FTOH, 6:2 FTOH, PFDoS, PFNS, PFPeS, DONA, HFPO-DA (genX), PFTrDS, PFUnDS, PFOA, PFNA, PFOS, PFHxS, C6O4, sum af 4 PFAS, sum af 22 PFAS, sum af 24 PFAS (PFOA ækvivalenter)",15,"4 x 94","4 stk 100 ml engangs plastflaske med hvidt låg "]
["AEA","PFAS 24","PFBS, PFHxA, PFHpA, PFDA, PFUnDA, \nPFDoDA, PFTeDA, PFBA, PFPeA, PFHpS, PFHxDA, PFDS, PFTrDA, PFODA, 8:2 FTOH, 6:2 FTOH, PFPeS, DONA, HFPO-DA (genX), PFOA, PFNA, PFOS, PFHxS, C6O4, sum af 4 PFAS, sum af 24 PFAS (PFOA ækvivalenter)",15,"4 x 94","4 stk 100 ml engangs plastflaske med hvidt låg "]
["AEG","PFAS 41 (PFAS 35 + PFAS 30)","PFBS, PFHxA, PFHpA, PFDA, PFOSA, PFUnDA, \nPFDoDA, PFTeDA, 6:2 FTS, PFBA, PFPeA, PFHpS, PFHxDA, PFDS, PFTrDA, PFODA, \n8:2 FTOH, 6:2 FTOH, PFDoS, PFNS, PFPeS, DONA, HFPO-DA (genX), PFTrDS, PFUnDS, PFOA, PFNA, PFOS, PFHxS, C6O4, P37DMOA, HPFHpA, 8:2 FTS, 4:2 FTS, EtFOSAA, MeFOSA, EtFOSA, MeFOSE, EtFOSE, MeFOSAA, FOSAA",15,"4 x 94","4 stk 100 ml engangs plastflaske med hvidt låg "]
["AEF","PFAS 73","PFOA, PFDA, PFUnDA, PFDoDA, P37DMOA, HPFHpA, H4PFUnA, PFBA, PFHpS, PFOS, 8:2 FTOH, EtFOSAA, PFTrDA, PFHxDA, PFODA, PFHxS, 4:2 FTS, PFPeS, 6:2 FTOH, 10:2 FTOH, MeFOSA, MeFOSE, MeFOSAA, FOSAA, 6:2 FTS, PFNS, PFBS, PFHpA, PFHxA, PFNA, PFOSA, PFPeA, PFTeDA, EtFOSA, EtFOSE, PFDoS, FPO-DA (GenX), 8:2 diPAP, 10:2 FTS, DONA, PFPrS, 6:2 Cl-PFAES, 8:2 Cl-PFAES, PFUnDS, PFMPA, PFMBA, NFDHA, PFEESA, PFHxSA, 5:3 FTCA, 7:3 FTCA, 12:2 FTOH, PFECHS, 6:2/8:2 diPAP, 3:3 FTCA, PFBSA, diSAmPAP, PFDS, 8:2 FTS, C6O4, 10:2 diPAP, PFTrDS, PFDSA, PFECHS, PFHxPA, PFTrDS, 6:2 FTAB, HFPO-TADPOSA, 8:2 FTCA, 8:2 FTUCA, 6:2 FTCA, 6:2 FTUCA",15,"1 + 2 x 94","1 stk 1000 ml flaske med rød låg, 2 stk 100 ml engangs plastflaske med hvidt låg "]
[]
[]
[null,"Bemærkninger:"]
[null,"X1: Analysepakken anvendes, hvor Regionen ønsker bestemmelse af både høj og lav koncentration af forskellige stoffer i samme prøve. Anvendes f.eks. hvis der er et højt indhold af tetrachlorethylen og Regionen ønsker at få dokumenteret om der er vinylchlorid i lav koncentration. I analysepakken skal derfor medregnes analyser på 2 forskellige fortyndinger, så både lave koncentrationer og høje koncentrationer kan bestemmes."]

{"sheet":"LUFT AKTIV","index":4,"n_rows":25,"n_cols":6,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3],[0,2,0,3]]}
[]
["Region Hovedstaden"]
["Oversigt over varenummer/analysepakker og emballage til luftprøver - aktiv opsamling"]
[]
[]
["Pakkenavn","Stofgruppe/analysepakke","Parameter/parametre","Leveringstid, Arbejdsdage","Emballage nummer","Emballagetype"]
["ADA","Kulbrinter + fraktioner","Benzen, toluen, ethylbenzen, m+p-xylen, o-xylen, sum xylener, naphthalen, C9-aromater, C10-aromater, Sum C6H6-C20, Sum C6H6-C35, C6H6-C10, >C10-C15, >C15-C20, >C20-C25, >C25-C35",10,59,"2 stk Drägerrør i serie"]
["AEO","Kulbrinter + fraktioner -hasteanalyse",null,2,59,"2 stk Drägerrør i serie"]
["ADB","Chlorerede opløsningsmidler ","Chloroform, 1,1,1-trichlorethan, tetrachlormethan, trichlorethylen, tetrachlorethylen",10,59,"2 stk Drägerrør i serie"]
["AEN","Chlorerede opløsningsmidler -hasteanalyse",null,2,59,"2 stk Drägerrør i serie"]
["ADC","Nedbrydningsprodukter af chlorerede opløsningsmidler  ","1,1-dichlorethylen, trans-1,2-dichlorethylen, cis-1,2-dichlorethylen, 1,1-dichlorethan,1,2-dichlorethan, vinylchlorid",10,59,"2 stk Drägerrør i serie"]
["ADD + ADE","Chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter","Chloroform, 1,1,1-trichlorethan, tetrachlormethan, trichlorethylen, tetrachlorethylen, 1,1-dichlorethylen, trans-1,2-dichlorethylen, cis-1,2-dichlorethylen, 1,1-dichlorethan,1,2-dichlorethan, vinylchlorid",10,59,"4 stk Drägerrør i serie "]
["AEL + AEM","Chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter -hasteanalyse",null,2,59,"4 stk Drägerrør i serie "]
["ADF","Kulbrinter + fraktioner, chlorerede opløsningsmidler","Benzen, toluen, ethylbenzen, m+p-xylen, o-xylen, sum xylener, naphthalen, C9-aromater, C10-aromater, Sum C6H6-C20, Sum C6H6-C35, C6H6-C10, >C10-C15, >C15-C20, >C20-C25, >C25-C35, chloroform, 1,1,1-trichlorethan, tetrachlormethan, trichlorethylen, tetrachlorethylen",10,59,"2 stk Drägerrør i serie"]
["AEK","Kulbrinter + fraktioner + chlorerede opløsningsmidler -hastepakke",null,2,59,"2 stk Drägerrør i serie"]
["ADF + ADG","Kulbrinter + fraktioner, chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter ","Benzen, toluen, ethylbenzen, m+p-xylen, o-xylen, sum xylener, naphthalen, C9-aromater, C10-aromater, Sum C6H6-C20, Sum C6H6-C35, C6H6-C10, >C10-C15, >C15-C20, >C20-C25, >C25-C35, chloroform, 1,1,1-trichlorethan, tetrachlormethan, trichlorethylen, tetrachlorethylen, 1,1-dichlorethylen, trans-1,2-dichlorethylen, cis-1,2-dichlorethylen, 1,1-dichlorethan, 1,2-dichlorethan, vinylchlorid",10,59,"4 stk Drägerrør i serie "]
["AEK + AEJ","Kulbrinter + fraktioner + chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter -hasteanalyse",null,2,59,"4 stk Drägerrør i serie "]
["ADH","Freon-forbindelser","Freon 11 (trichlorfluormethan), freon 12, Freon 21 (dichlorfluormethan), freon 31, freon 113, freon 133a",10,59,"2 stk Drägerrør i serie"]
["ADI","Polære opløsningsmidler","Isopropanol, n-butanol, isobutanol, acetone, Methyl-isobutyl-keton (MIBK), n-butylacetat, iso-butylacetat, 1-methoxy-2-propylacetat, Methyl-iso-amylketon",10,65,"2 stk SKC rør (226-83)"]
["ADJ","Methyl-tert-butylether (MTBE)","Methyl-tert-butylether (MTBE)",10,65,"2 stk SKC rør (226-83)"]
["ADK","Screening for terpener (naturligt forekommende kulbrinter)","Terpener",10,59,"2 stk Drägerrør i serie"]
["ADL","Styren","Styren",10,59,"2 stk Drägerrør i serie"]
["ADM","Formaldehyd DNPH rør","Formaldehyd",15,"AWSM8","Aldehydrør SKC 226-119, bestilles i KC"]
["ADN","Vinylchlorid","Vinylchlorid (ATD-SP rør eller andet tilsvarende Tenax-rør)",10,null,"1 stk CX-rør til Vinylchlorid bestilles i KC"]
["ADO","Kviksølv","Kviksølv",15,null,"vaskeflaske/reagens, bestilles i KC"]

{"sheet":"LUFT PASSIV","index":5,"n_rows":20,"n_cols":6,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3],[0,2,0,3]]}
[]
["Region Hovedstaden"]
["Oversigt over varenummer/analysepakker og emballage til luftprøver - passiv opsamling"]
[]
[]
["Pakkenavn","Stofgruppe/analysepakke","Parameter/parametre","Leveringstid, Arbejdsdage","Emballage nummer","Emballagetype"]
["ADQ","Kulbrinter + fraktioner","Benzen, toluen, ethylbenzen, m+p-xylen, o-xylen, sum xylener, naphthalen, C9-aromater, C10-aromater, Sum C6H6-C20, Sum C6H6-C35, C6H6-C10, >C10-C15, >C15-C20, >C20-C25, >C25-C35",10,64,"1 stk ORSA-rør "]
["AEU","Kulbrinter + fraktioner -hasteanalyse",null,2,64,"1 stk ORSA-rør "]
["ADR","Chlorerede opløsningsmidler  ","Chloroform, 1,1,1-trichlorethan, tetrachlormethan, trichlorethylen, tetrachlorethylen",10,64,"1 stk ORSA-rør "]
["AET","Chlorerede opløsningsmidler  -hasteanalyse",null,2,64,"1 stk ORSA-rør "]
["ADS","Nedbrydningsprodukter af chlorerede  ","1,1-dichlorethylen, trans-1,2-dichlorethylen, cis-1,2-dichlorethylen, 1,1-dichlorethan,1,2-dichlorethan, vinylchlorid",10,64,"1 stk ORSA-rør "]
["ADT + ADU","Chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter","Chloroform, 1,1,1-trichlorethan, tetrachlormethan, trichlorethylen, tetrachlorethylen, 1,1-dichlorethylen, trans-1,2-dichlorethylen, cis-1,2-dichlorethylen, 1,1-dichlorethan,1,2-dichlorethan, vinylchlorid",10,"2x64","2 stk ORSA-rør "]
["AER + AES","Chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter -hastepakke",null,2,"2x64","2 stk ORSA-rør "]
["ADV","Kulbrinter + fraktioner, Chlorerede opløsningsmidler","Benzen, toluen, ethylbenzen, m+p-xylen, o-xylen, sum xylener, naphthalen, C9-aromater, C10-aromater, Sum C6H6-C20, Sum C6H6-C35, C6H6-C10, >C10-C15, >C15-C20, >C20-C25, >C25-C35, Chloroform, 1,1,1-trichlorethan, tetrachlormethan, trichlorethylen, tetrachlorethylen",10,64,"1 stk ORSA-rør "]
["AEQ","Kulbrinter + fraktioner, Chlorerede opløsningsmidler  -hasteanalyse",null,2,64,"1 stk ORSA-rør "]
["ADV + ADW","Kulbrinter + fraktioner, Chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter","Benzen, toluen, ethylbenzen, m+p-xylen, o-xylen, sum xylener, naphthalen, C9-aromater, C10-aromater, Sum C6H6-C20, Sum C6H6-C35, C6H6-C10, >C10-C15, >C15-C20, >C20-C25, >C25-C35, Chloroform, 1,1,1-trichlorethan, tetrachlormethan, trichlorethylen, tetrachlorethylen, 1,1-dichlorethylen, trans-1,2-dichlorethylen, cis-1,2-dichlorethylen, 1,1-dichlorethan, 1,2-dichlorethan, vinylchlorid",10,"2x64","2 stk ORSA-rør "]
["AEQ + AEP","Kulbrinter + fraktioner, Chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter -hasteanalyse",null,2,"2x64","2 stk ORSA-rør "]
["ADX","Screening for terpener (naturligt forekommende kulbrinter)","Terpener",10,64,"1 stk ORSA-rør "]
["ADY","Styren  ","Styren",10,64,"1 stk ORSA-rør "]
["ADZ","Formaldehyd","Formaldehyd",15,"AWSN1","UMEX 100, bestilles i KC"]