## ETLA-t01 (hidden)
Parámetro | Criterio de conservación | Recipiente | Volumen (ml) | Observaciones | Clasificación
Aceites y grasas | HCl o H2SO4 a pH<2 + refrigerar | V | 100 | No permite análisis conjunto con otro parámetro salvo hidrocarburos. No pre-aclarar con muestra el recipiente | 6 | PA (nitrico) | 1
Acidez | Refrigerar | P, V sin aire | 200 |  | 4 | PA (Sulfurico) | 2
Alcalinidad | Refrigerar | P, V sin aire | 200 |  | 4 | PA (clorhidrico) | 3
Alquilfenoles | Na2SO3 ó C6H8O6 | Vidrio | 500 | Na2SO3 se añade en caso de que la muestra contenga cloro libre | 10 | Plastico neutro | 4
Amoniaco | H2SO4 a pH<2 + refrigerar | P,V. | 50 |  | 2 | P B (NaOH) | 5
Amonio | H2SO4 a pH<2 + refrigerar | P,V. | 50 |  | 2 | V (clorhídrico) | 6
AOX | HNO3 a pH<2 + refrigerar | P,V sin aire | 500 |  | 1 | V (sulfurico) | 7
Bicarbonatos | Refrigerar | P, V | 200 |  | 4 | V (nitrico) | 8
Boro total | HNO3 a pH>2 + refrigerar | P | 50 |  | 1 | Vidrio neutro | 9
Bromo | Refrigerar | P, V | 250 |  | 4 | Vidrio topacio con ascórbico | 10
Bromuros | refrigerar | P,V. | 100 |  | 4 | HS | 2 x 11
BTEX´s | Na2SO3 ó C6H8O6 | Vidrio tapón espacio Cabeza | 40 | Na2SO3 se añade en caso de que la muestra contenga cloro libre | 2 x 11 | Micro | 12
Calcio | H2SO4 a pH<2 + refrigerar | P,V. | 100 |  | 2 | PA (con acetato de zinc) | 13
Carbonatos | Refrigerar | P, V | 200 |  | 4 | PA (con EDTA) | 14
Carbono orgánico total (COT) | H2SO4, H3PO4 o HCl a pH<2 + refrigerar | V(B) | 100 |  | 6
Cianuro libre | NaOH a pH>12, refrigerar | P,V. opaco | 50 |  | 5
Cianuro total | NaOH a pH>12, refrigerar | P,V. opaco | 50 |  | 5
Cloro combinado | Determinar In situ | P,V. | 50 |  | 4
Cloro Residual libre | Determinar In situ | P,V. | 50 |  | 4
Cloro total | Determinar In situ | P,V. | 50 |  | 4
Clorobencenos | Na2SO3 ó C6H8O6 | Vidrio tapón espacio Cabeza | 40 | Na2SO3 se añade en caso de que la muestra contenga cloro libre | 10
Clorofila y Pigmentos | refrigerar | P,V(B) | 250 |  | 4
Cloruros | refrigerar | P,V. | 100 |  | 4
Color | Refrigerar | P,V | 250 |  | 4
Compuestos organo-estánnicos | Refrigerar | V | 500 |  | 4
Conductividad | Refrigerar | P, V | 100 |  | 4
COV´s | Na2SO3 ó C6H8O6 | Vidrio tapón espacio Cabeza | 40 | Na2SO3 se añade en caso de que la muestra contenga cloro libre | 2 x 11
Cromo IV | Refrigerar | P, V(B) | 100 |  | 4
DBO | Refrigerar | P, V. | 250 |  | 4
Detergentes (SAAM) | H2SO4 a pH<2, refrigerar | P,V. | 500 |  | 2
Dióxido de carbono | refrigerar | P, V sin aire | 250 |  | 4
DQO | H2SO4 a pH<2 + refrigerar | P, V. | 100 |  | 2
Dureza total | H2SO4 a pH<2 + refrigerar | P,V. | 100 |  | 2
Ecotoxicidad | Refrigerar | P,V | 100 |  | 4
Fe II | Refrigerar | P, V(B) | 100 |  | 4
Fenoles | H2SO4 a pH<2 + refrigerar | P,V | 100 |  | 2
Fluoruros | refrigerar | P,V. | 100 |  | 4
Fosfatos | refrigerar | P,V. | 50 |  | 4
Fósforo disuelto | Refrigerar | P,V | 50 |  | 4
Fósforo total | H2SO4 a pH<2 + refrigerar | P,V | 50 |  | 2
HAP´s | Na2SO3 ó C6H8O6 | Vidrio | 500 | Na2SO3 se añade en caso de que la muestra contenga cloro libre | 10
Hidrocarburos | HCl o H2SO4 a pH<2 + refrigerar | V | 100 | No permite análisis conjunto con otro parámetro salvo aceites y grasas. No pre-aclarar con muestra el recipiente | 6
Hierro II | HCl a pH<2 + refrigerar | P, V(B) sin aire | 100 |  | 1
Indice permanganato | H2SO4 a pH<2 + refrigerar | P,V | 250 |  | 2
Ioduro | Refrigerar | P, V | 250 |  | 4
Litio | HNO3 a pH<2 + refrigerar | P | 100 |  | 1
Metales | HNO3 a pH<2 + refrigerar | P, V | 50 |  | 1
Microbiología | Na2SO3 + Refrigerar | Envase aséptico | -- |  | 12
Nitratos | refrigerar | P,V. | 50 |  | 4
Nitratos + nitritos | H2SO4 a pH<2 + refrigerar | P,V. | 50 |  | 2
Nitritos | refrigerar | P,V. | 50 |  | 4
Nitrógeno Kjeldahl | H2SO4 a pH<2 + refrigerar | P, V(B) | 100 |  | 2
Nitrógeno total | H2SO4 a pH<2 + refrigerar | P, V | 100 |  | 2
Olor | Refrigerar | V | 500 |  | 9
Organismos | Formaldehído | P,V. | -- |  | 4
Oxidabilidad | Refrigerar | P,V | 100 |  | 4
Oxígeno disuelto |  | P,V sin aire | 100 |  | 4
PBDE's | Na2SO3 ó C6H8O6 | Vidrio | 100 | Na2SO3 se añade en caso de que la muestra contenga cloro libre | 10
PCB´s | Na2SO3 ó C6H8O6 | Vidrio | 100 | Na2SO3 se añade en caso de que la muestra contenga cloro libre | 10
Pesticidas | Na2SO3 ó C6H8O6 | Vidrio | 1000 | Na2SO3 se añade en caso de que la muestra contenga cloro libre | 10
pH | Refrigerar | P,V sin aire | 100 |  | 4
Potencial Redox | Refrigerar | P,V | 100 |  | 4
Radioactividad | Refrigerar | P | 500 |  | 4
Residuo seco | Refrigerar | P,V | 100 |  | 4
Sabor | Refrigerar | P específico para sabor | 500 |  | 9
Silicatos | Refrigerar | P | 100 |  | 4
Sílice | Refrigerar | P | 100 |  | 4
Sólidos disueltos | Refrigerar | P,V | 100 |  | 4
Sólidos en suspensión | Refrigerar | P,V | 500 |  | 4
Sólidos sedimentables | Refrigerar | P, V | 1000 |  | 4
Sólidos totales | Refrigerar | P,V | 100 |  | 4
Sulfatos | refrigerar | P,V. | 50 |  | 4
Sulfitos | 1 ml de EDTA por cada 100 ml de muestra | P,V si aire | 100 |  | 14
Sulfuros | Zn(C2H3O2)2 + NaOH | P,V | 100 |  | 13
Trihalometanos | Na2SO3 ó C6H8O6 | Vidrio tapón espacio Cabeza | 40 | Na2SO3 se añade en caso de que la muestra contenga cloro libre | 2 x 11
Turbidez | Refrigerar | P,V(B) | 100 |  | 4
Volatiles clorados | Na2SO3 ó C6H8O6 | Vidrio tapón espacio Cabeza | 40 | Na2SO3 se añade en caso de que la muestra contenga cloro libre | 2 x 11
Yodo | Refrigerar | P, V | 250 |  | 4

## Hoja2 (hidden)
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Cadena de custodia
|  |  | CADENA DE CUSTODIA. LABORATORIO MEDIOAMBIENTAL | [13 empty] | Hoja ____ de _____
|  |  | Apartado o parámetro (3) | Apartado o parámetro (3) | Apartado o parámetro (3) | Apartado o parámetro (3) | Apartado o parámetro (3) | pH | Tª | Cloro residual libre (mg Cl2/l) | Cloro residual total (mg Cl2/l) | Remitir a:
Ctra. Bailen-Motril, Parcela 102-B. “Edificio de Cristal 2” Pol. Juncaril. 18210 Peligros. Granada. Tlf: 958 49 00 45. Fax: 958 49 00 46.
e-mail:
Cliente: | [11 empty] | Tlf:
Nº pedido cliente:
Oferta nº: | [11 empty] | Muestreo |  |  |  | Vol y recipientes |  |  | Refrigeración
Cod. Cavendish | Identificación muestra | Matriz (1) | Marcar | Marcar | Marcar | Marcar | Marcar | Valor | Valor | Valor | Valor | Fecha inicio | Hora inicio | Fecha fin | Hora fin | Volumen | Recipiente | Conservante
Firma de cliente: |  |  | Recibido en lab: |  |  |  |  | Observaciones:
Fecha y hora recepción:
1) Agua de consumo de red de distribución, depósitio de distribución, de regulación o instalaciones internas (APR), Agua de consumo de depósito de cabecera o salida de ETAP (APD) Agua residual (AR), Agua marina (AM), Agua continental distinta de ACR (AC), Agua continental torre de refrigeración (ACR), Suelo (S), Sedimento (SD), Lodo (LD), Otro tipo de sólido (OS), Otro tipo de líquido (OL). Hisopo (H)
3) Nota: En caso de marcar apartado, incluir listado de parámetros solicitados.
F2-LA-1203.r01 Rev.:04 Fecha: 06-08-26